## Slide 2
Referaggio sigla
CALCOLO
Gianpaolo Carlino
Antonio Budano
Michele Michelotto*
Ruggero Ricci
CCR – Roma
Settembre 2015

## Slide 3: La Sigla Calcolo
Contiene per tradizione tutto quello che non sta in NET, SST e nei progetti
Ci siamo occupati di
  Missioni per attività CCR
  Consumo Farm
  Infrastrutture: UPS, Data center cooling
Non ci siamo occupati di
  Linee dati
  manutenzioni legate a NET o SST
  Booth Supercomputing
  Licenze nazionali al CNAF

## Slide 4: Missioni

## Slide 5: Missioni
Regola ed eccezioni
1.5 k€ per sezione richiedente
+ 1.0 k€ per sede disagiata (CA,CT,LE,LNS,TS)
Se richiesta inferiore viene concessa
Parma GC finanziata come sezione
Pisa + 1.0 k€ per Tommaso
Padova, Roma1,Napoli nessun incremento per membri delle CSN e S.I.
CNAF + 1.0 k€ per le attività nazionali

## Slide 6: Management CCR
Bologna 10 k€ per Claudio
MiB 10 k€ per Dario
Padova 5 k€ per Rossana

## Slide 7: Rimbalzi
Roma1 Manutenzioni switch FC verso SST
Torino Manutenzione sw di backup verso SST
Torino Manutenzione Linea dati verso lab verso NET
CNAF Linee VOIP per sistema Asterisk verso NET
Ringraziamo i referees SST e NET per averle accolte

## Slide 8: Metabolismo farm
Indicazioni
  Se il centro di calcolo ha richieste di consumo ben motivate (non generico metabolismo) per esigenze del servizio calcolo
  non si finanzia farm di GRID

## Slide 9: Infrastrutture

## Slide 10: Regole Generali
Priorità a interventi urgenti
Priorità a interventi che migliorino efficienza e risparmio energetico per l’ente
Ordinare le richieste in priorità
Cofinanziare al 50%
Dubbi tra i referee su come gestire richieste di sostituzione batterie dopo i 10 anni di vita. Sono non urgenti, ampiamente prevedibili, potenzialmente 2 o 3 di queste richieste ogni anno

## Slide 11: Cagliari
Cagliari chiede sostituzione chiller con altro più piccolo ed efficiente
incoraggiamo sostituzioni in ottica di efficienza
- non ci piace che lo abbiano già comprato, vanificando la presenza di referee competenti
5k€ subito anche se questa richiesta viene messa come ultima in priorità

## Slide 12: Legnaro
La sala CED del Tier2 ospita anche servizi centrali
  Gli attuali impianti soffrono il carico in estate. Pericolo in caso di failure
La vecchia sala VAX ospita apparati di rete e il DAQ per gli esperimenti delle sale 1 e 2
Richiesta iniziale poco documentata
Da analisi preliminare con la cifra richiesta si potrebbe avere oggetti molto più potenti e ridondanti.
Proposta di approvazione 6 k€ sub judice

## Slide 13: Contatti con i referee
Importante che il richiedente contatti i referee.
Discussione non solo sul finanziamento ma anche sulla tipologia di acquisti, soprattutto se si tratta di rinnovare e migliorare un CED (non i ripristini di emergenza) per valorizzare gli esperti
In occasione dello sblocco del s.j. dovranno contattarci e si discuterà del progetto

## Slide 14: LNGS e Roma1
Sostituzione di batterie
Priorità inferiore
Come dobbiamo comportarci con questo tipo di richieste ampiamente prevedibili?