## Slide 1
XPR meeting – Control System status
S. Toncelli
Pavia, 27 ottobre 2015
Notes: 1

## Slide 2: Task#7: Sistema di controllo
Obiettivo: progettazione, costruzione, installazione, messa in opera e commissioning dell’ampliamento del sistema di controllo necessari per la HEBT e per la sala sperimentale.
Responsabile CNAO: L. Casalegno
Risorse umane disponibili CNAO: L. Casalegno, S. Toncelli, S. Gioia, S. Foglio

## Slide 3: Master timing receiver
Decodifica ottica funzionante
Decodifica protocollo fallita con schede commerciali disponibili (mancanza di banda passante sugli I/O)
          Contattate aziende con conoscenza di telecomunicazioni per
          supporto alla progettaziona/realizzazione di decoder HW
          COSTI NON SOSTENIBILI

## Slide 4: Master timing receiver
Verificata capacità di banda del backplane PXI
Prototipo decodifica con porte logiche da interfacciare a FPGA NI
  Supporto laboratorio elettronica INFN PV?

## Slide 5: Driver GFD Piggyback card
Ottenute le indicazioni economiche dalle ditte esterne per realizzare la scheda
In attesa di versione definitiva offerta divisa in:
  Progettazione
  Test EMC (marcatura CE)
  Piccola produzione

## Slide 6
Grazie dell’attenzione
“C’è vero progresso solo quando i vantaggi di una nuova tecnologia diventano per tutti”
H. Ford