## Slide 1: Programma test beam e risultati su BaF2 e Filtri ottici
S.Albergo
Catania

## Slide 2
PROGRAMMA TEST BEAM
Facility | beam |  |  |  |  |  | 
CERN | p |  |  |  | X |  | ?
 | ions |  |  | X |  |  | 
LNF BTF | e+ e- |  | X |  |  | ? | 
Messina | e- |  | X |  |  |  | 
PROSSIME CALL:
21/11/2015 SPS-PROTONI
31/12/2015 BTF

## Slide 4
PMT Q.E.
CsI Emission&
Transmission
Thorlabs
CsI & Filters

## Slide 5
Thorlabs
CsI & Filters

## Slide 6
CsI+filtro
Wrapping nero
CsI
225333
CsI+NO filtro
Wrapping nero
CsI
233613

## Slide 7: BaF2

## Slide 8
CsI+filtro
Wrapping nero
CsI
CsI+filtro
Wrapping nero
CsI
214256
225333

## Slide 9: BaF2 & PMT
BaF2
R2078
H11934-100
R7400U-03
H11934-100

## Slide 13: BaF2 what next?
Analisi della correlazione tra misure dei segnali BaF con CALOCUBE
Confronto dei risultati con simulazioni
Inserimento di uno strato di BaF2 nel prototipo CALOCUBE