## Slide 1: La protonterapia: opportunità di cura e di ricerca
Maurizio Amichetti
maurizio.amichetti@apss.tn.it

## Slide 2: U.O. Protonterapia – APSS Trento
CLINICA
Maurizio Amichetti*
Dante Amelio
Marco Cianchetti
Francesco Dionisi
Barbara Rombi
Sabina Vennarini
FISICA
Marco Schwarz*
Carlo Algranati
Paolo farace
Francesco Fracchiolla
Roberto Righetto
Stefano Lorentini
Lamberto Widesott
TECNICI (TSRM)
Mauro Curzel*
Mattiella Catalano
Anna Pellizzari
Giovanni Fava
Francesco Fellin
Mirko Lipparini
Paolo Pomino
Nicola Bizzocchi
Valentina Viesi
INFERMERIA
Federica Rosa*
Antonella DeMarco
Carla Pallaoro
Maria Reichegger
Claudio Vogl
SEGRETERIA
M. Luisa Moratelli
Cristina Pintarelli

## Slide 5: PROTONTERAPIA: perche’ a Trento
Piano di costruzione di un nuovo Ospedale
Decisione PAT ad inizio 2000 di incrementare i fondi destinati alla ricerca dal 1.3%/anno al 3%
Tradizione storica in campo radioterapico (1a “bomba al cobalto” d’Europa)
Buon livello locale delle terapie oncologiche
Presenza di strutture di ricerca internazionali (Universita’, FBK, ECT…)
Sensibilità al tema: elevata incidenza tumorale in provincia: 3a su 103 in Italia!
Veduta di Trento - A. Durer, 1507

## Slide 6
“Breve” storia del progetto
Maggio 2000 prima proposta
Febbraio 2001 convegno a TN sul tema
Inizio 2002 analisi preliminare di fattibilità
Fine 2002 decisione PAT di finanziare il progetto
Luglio 2003 creazione di ATreP con legge provinciale
Autunno 2004 approvazione bilancio preliminare e nomina Direttore dell’ Agenzia
Inizio 2005 formazione del gruppo di lavoro
2007 bando concorso europeo
2008 nomina vincitore e trattativa negoziata
Dicembre 2009 firma del contratto con IBA-Mantovani
2010-2013 costruzione del centro e implementazione gruppo di lavoro
Agosto 2013 consegna del centro
Settembre 2013 inizio prove di accettazione
1° Gennaio 2014 cessazione di ATreP e presa in carico da parte di APSS (Azienda Provinciale per I Servizi Sanitari)
23 Ottobre 2014 inizio della attività clinica
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Provincia Autonoma di Trento

## Slide 7
Beam Production System 230 MeV Cyclotron
Beam Delivery System Active Scanning Dedicated Nozzle 3 spot sizes Spot sigma @ 32 g/cm2 ~ 2.65 mm 360° Gantry Treatment rooms: 2 Fixed line: 1
PROTONTHERAPY Center, Trento First patient: October 22th, 2014
Patient imaging System Dedicated simulation CT & MRI 2D KV images (2014) Vision RT CT on rail (2016) CBCT (2017?)

## Slide 8: Terapia multidisciplinare
Chirurgia
Radioterapia
Terapie sistemiche
(chemioterapia,
ormonoterapia,
terapie biologiche)
tumore / paziente

## Slide 9
Indice terapeutico :
rapporto tra efficacia del trattamento
ed effetti collaterali

## Slide 10: TIPICO EQUIPAGGIAMENTO PER TRATTAMENTO CON FOTONI: acceleratore lineare che produce raggi X ad alta energia

## Slide 12
Cortesia Dr. M. Schwarz

## Slide 13
Particelle

## Slide 14
L’uso dei PROTONI in radioterapia
Migliore distribuzione di dose (vantaggio fisico)
LET e RBE ± equivalente (piccolo vantaggio radiobiologico)
Rispetto ai raggi X:

## Slide 15
Caratteristiche dose-profondità dei raggi x ad alta energia

## Slide 16: Improve the Physical Dose Distribution by Using a Different Type of Radiation
DOSE
Profondità (CM)
Profondità dipendente dall’energia
Picco molto stretto(pochi mm)
Bassa dose in entrata
NO dose in uscita

## Slide 18
FOTONI
(raggi X)
PROTONI

## Slide 19: Miglior rapporto dose-profondità dei Protoni

## Slide 20: Miglior rapporto dose-profondità dei Protoni

## Slide 21
L
E
T
R
B
E
Qualità della distribuzione di dose
Neutroni
250 kv
Raggi X
Co 60
22 MeV
Raggi X
pioni
C
Ne
Si
Ar
protoni
He

## Slide 22: Raggi X Protoni

## Slide 23: Vantaggi clinici della protonterapia (legati alla migliore localizzazione della dose)
Minor dose ai tessuti normali
  Minore tossicità ai tessuti normali
  Migliore radiotolleranza (< interruzioni)
  Migliore integrazione con terapia sistemica
  Riduzione effetti tardivi
Possibile dose-escalation
  Maggior controllo tumorale

## Slide 24: Protonterapia
Ipotesi clinica
Aumentare il controllo tumorale →
> sopravvivenza
Ridurre la tossicità da radioterapia
Quindi aumentare il Therapeutic
Ratio

## Slide 25: Numero di centri di adroterapia nel mondo
54
Centri
2015

## Slide 26
fine 2015
Research institutions
Clinical facilities

## Slide 27
Documento A.I.R.O. 2004
Sulla base dei pazienti potenzialmente trattabili in Italia, è stata stimata la necessità di sviluppare 5 centri distribuiti nel territorio nazionale: uno ogni 8-10 milioni di abitanti

## Slide 28: Centri di protonterapia in Italia
TOP
TOP
TOP
CNAO
TN
Mestre
TOP
INFN
?

## Slide 30: Loggia prostatica
collaborazione ATreP – S. Raffaele, 2009 - 2010
Tomoterapia
IMPT 2 campi
78 Gy
10 Gy
Schwarz M. Radiother Oncol. 2011;98:74-80

## Slide 31
3DCRT
TOMO
Dose
10%
Dose
35%
%
Gy
IMPT
TRATTAMENTO MEDULLOBLASTOMA PEDIATRICO
Dose
0%
Collaborazione con CRO Aviano, 2010
Mascarin M. Tumori 2010;96:316-21
Notes: We have compared 3DCRT, IMRT, and TOMO CSI. In this example we can see the difference between doses delivered to the anterior organs with respect to the spinal cord.
In this first case, 35% irradiation is delivered to the anterior part of the trunk and abdomen.
In the second case, 20% irradiation is delivered and the best result is obtained with TOMO with only 10% of the dose delivered to those areas.

## Slide 32: Enhanced Co-Tolerance: a New Hypothesis
It may be possible, using protons, to deliver a higher intensity of concomitant chemotherapy
OR - to deliver higher doses with protons in the face of concomitant chemotherapy
Proton’s reduced dose bath may reduce the co-morbidity of radiation and systemic therapies

## Slide 33
Amelio et al.
EANO 2012
Update
ASTRO 2013
Intensity-modulated
photon RT (IMRT)
Intensity-modulated
Proton RT (IMPT)
Differenza: IMRT - IMPT
In-Silico
5 – 20 Gy
20 – 40 Gy
5 – 40 Gy
Intensity-modulated Radiation Therapy (IMRT) Vs Intensity-modulated Proton Therapy (IMPT)
In Low-grade Gliomas: A dosimetric study.
Potenziali vantaggi clinici dei Protoni: LGG

## Slide 34
Piano
VMAT
(Backup)
Piano
con
Protoni
Potenziali vantaggi clinici dei Protoni: LGG

## Slide 35: Indicazioni cliniche nella fase di start-up
  Tumori della base cranica e rachide
  Sarcomi
  Neoplasie del capo-collo (parotide, ACC)
  Tumori pediatrici (con/senza sedazione)
  Tumori CNS
  Re-irradiazione

## Slide 36
Protonterapia non ancora nei LEA
110 pazienti trattati sino ad ora
Provenienza: 25% TN, 75% altre regioni
2495 sedute erogate senza problemi importanti
Solo un giorno di interruzione terapia (down-time)
Availability circa 98%
Tossicità: nessuna interruzione del trattamento, 5 casi di tossicità acuta di Gr. 3
Per finire: alcuni dati / risultati…..