360 gradi

Positive

Detector si spegna quando di cambia strato

Miglior distribuzione della dose

Negative

Tempi lunghi

spirale

No:

Non si depolarizza mai il sensore

Upgrade meccanica

Si:

Controlli dosimetria piu semplici in quanto tutti misura di costanza

Tempo di acquisizione piu’ breve