## Slide 1
SIMP: single microwave photon detection

## Slide 2
Ibias
t (s)
I
Rbias<< Rtes
T
Tc ~ 100 mK
R
Working Point
Ites
WP3 - Transition Edge Sensors Single Photon Counter (30-100 GHz)
Principio di funzionamento

## Slide 3
DT DR @ Voltage bias  DI
Ibias
t (s)
I
Rbias<< Rtes
T
Tc ~ 100 mK
R
Working Point
Ites
1 ph
WP3 - Transition Edge Sensors Single Photon Counter (30-100 GHz)
Principio di funzionamento

## Slide 4
T
DT DR @ Voltage bias  DI
Tc ~ 100 mK
R
Ibias
t (s)
I
2 phs
Working Point
Rbias<< Rtes
Ites
WP3 - Transition Edge Sensors Single Photon Counter (30-100 GHz)
Principio di funzionamento

## Slide 5
WP3 - Transition Edge Sensors Single Photon Counter (30-100 GHz)
Tempo di risposta
(non importante per noi)
Risoluzione in energia
V
1/2
Principio di funzionamento

## Slide 6
Miglior risultato (TiAu)
DE = (0.113 ± 0.001) eV (=> 27 THz)
WP3 - Transition Edge Sensors Single Photon Counter (30-100 GHz)
Dove siamo
A circa 2.5 ordini di grandezza dal goal (100 GHz)

## Slide 7
Dove siamo
(Esperimento Stax - INFN)
WP3 - Transition Edge Sensors Single Photon Counter (30-100 GHz)

## Slide 8
i) Choice of a superconducing bridge with low Tc ( 20mK) (-W, Ti/Cu, Al/Cu bilayers)
ii) Reduced TES active volume (down to 10-3-10-4m3)
iii) EBL to downsize TES lateral dimensions to a few tens of nm
iv) Highly-efficient log-period spiral antennas (NbTi, Nb, or V)
v) ultra-low noise dc SQUID amplifiers (nI10 fAHz-1/2 @100mK)
STAX TES calorimeters expected performance:
WP3 - Transition Edge Sensors Single Photon Counter (30-100 GHz)
Dove siamo
(Esperimento Stax - INFN)

## Slide 9
1. Selection of the best material as single or multi-layer with proper thicknesses and optimization of deposition process on different substrate types
2. Design and fabrication of antenna-coupled TES by micro/nano lithographic techniques
3. Test down to 5 mK of the antenna-coupled TES with dc-SQUID readout
Task 3.1 Materials investigation for TES (M1-M18)
Task 3.2 Design and fabrication of TESs for microwaves (M12-M24)
Task 3.3 Design and Fabrication of an antenna-coupled TES (M1-M24)
Task 3.4 TES microwave characterization (M18-M36)
Deliverables
D3.1 Selection of practical TES materials (M12)
D3.2 Fabrication of TES with Tc=40 mK (M18)
D3.3 Fabrication of TES with Tc=20 mK (M24)
D3.4 Fully characterized antenna-coupled TES operating in the 30-100 GHz band (M36)
Milestones
M3.1 Design of TES with microwave antenna in the 30-100 GHz band (M14)
M3.2 Sensitivity measurement of TES (M30)
Nessun task si conclude nel 2019
Attività WP3 (in rosso il 2019)
Deliverable a fine 2019
Milestone a inizio 2020
Pbm: taglio budget 2019
Richiesti per WP3 47k€
Assegnati 20k€

## Slide 10
191 THz 1.57 μm 0.79 eV Laser (usato per calibrazione miglior TES INRIM, ΔE=0.11 eV)
100-25 THz 3-12 μm 0.4-0.1 eV Quantum Cascade Laser (es. Mirsense)
10-1 THz 30-300 μm 40-4 meV JJ HTc Superconductors (es. Bi2Sr2CaCu2O8 “Bisko”)
2-0.2 THz 150-1500 μm 8-0.8 meV Frequency multipliers
700-30 GHz 0.4-10 mm 3-0.1 meV JJ BCS Superconductors (es. Nb Tc=9K => 0.7 THz)
100-1 GHz 3-300 mm 400-4 μeV Generatore Microonde
Le sorgenti del segnale di calibrazione indicate nel proposal
Generatore esterno al criostato
Sorgente a giunzione Josephson (ac J effect)
Corpo nero



## Slide 11
1570 nm => 0.79 eV, ΔE = 0.32 eV
L. Lolli, et al. J. Low Temp. Phys., vol. 167, pp. 803-808, 2012.
Significa che sarebbe stato possibile calibrare anche con un laser da
≈ 15x0.79 ≈ 12 eV => ≈ 100 nm?
Fino a che sensibilità del TES possiamo calibrare con un laser a 1570 nm?
?
Con laser a 1570 nm posso calibrare TES con ΔE fino a 20 meV?
Range dinamico = Emax/ΔE = 29x0.79/0.32 = 72

## Slide 12
DOMANDE
Come porto il segnale di calibrazione dalla sorgente al TES?
Per la calibrazione del TES serve un’antenna? Da che frequenza (in giù)?
Come posso produrre impulsi da una sorgente di corpo nero?
Come valuto la detection efficiency?
Fondi sufficienti per fibre/guide, filtri e ottiche THz, movimentazione micrometrica a freddo etc.?

## Slide 13
FINE

## Slide 15
Sorgenti segnale di calibrazione
191 THz 1.57 μm 0.79 eV ---------------- Laser per Calibrazione miglior TES INRIM (ΔE=0.11 eV)
Possiamo usarlo per calibrare TES con ΔE-> 0.01eV
Vantaggio: tecnica ben nota
100-25 THz 3-12 μm 0.4-0.1 eV, ------------ Quantum Cascade Laser (es. Mirsense)
Possiamo usarlo per calibrare TES con ΔE-> 1.5meV
Vantaggi: commerciale
Svantaggi: costoso, difficile da mettere in fibra
10-1 THz 30-300 μm 40-4 meV ------------- JJ HTc Superconductors (es. Bi2Sr2CaCu2O8 “Bisko”)
Possiamo usarlo per calibrare TES con ΔE-> 0.06meV (quindi nel range del generatore microonde commerciale)
Vantaggi: opera vicino al TES
Svantaggi: non commerciale -> cercare collaboratori
2-0.2 THz 150-1500 μm 8-0.8 meV ------------ Frequency multipliers
Possiamo usarlo per calibrare TES con ΔE-> 0.01meV (quindi nel range del generatore microonde commerciale)
Vantaggi: commerciale
Svantaggi: costoso-> cercare collaboratori, trasmissione “in aria” del segnale -> finestre, filtri, attenuatori al THz
700-30 GHz 0.4-10 mm 3-0.1 meV ------------ JJ BCS Superconductors (es. Nb Tc=9K => 0.7 THz)
Possiamo usarlo per calibrare TES con ΔE-> 1.5μeV (quindi nel range del generatore microonde commerciale)
Vantaggi: NEST le produce fino a 2-300GHz, IFN le può produrre in Nb?
100-1 GHz 3-300 mm 0.4-0.004 meV ------ generatore commerciale
Per E/ΔE=70

## Slide 16
1mm × 1 mm
2mm × 2 mm
5 mm × 5 mm
10 mm × 10 mm
Titanium based TES
Towards submicron TESs
TES - WP5
(il nostro)

## Slide 17
STAX: TES operating in the 30 GHz-150 GHz range
TES energy resolution
 T 3/2Volume1/2
WP3 - Transition Edge Sensors Single Photon Counter (30-100 GHz)
Dove siamo