## Slide 1
Evaluation of LFS continuous scintillation crystals for PET
Authors: A. Ros, L. Barrientos, J. Barrio, J. Bernabéu, M. Borja-Lloret, A. Etxebeste, L. Gabarda, C. Lacasta, E. Muñoz, J. F. Oliver, J. Roser,
C. Solaz and G. Llosá
Summary: A study to determine the feasibility of using LFS scintillation crystals for PET found that LFS is a valid substitute for LYSO.
LFS-S VS1
SiPM
SiPM
Position estimation ²²Na source
Crystal types characterisation
LFS-S VS1
transverse
²²Na position reconstruction
Three crystal types has been tested:
• LYSO white coating
• LFS white coating (LFS-W)
• LFS specular coating (LFS-S).