## Slide 1: Referaggio apparati di rete 2020
Gruppo referee rete
Michele Gulmini
Paolo Lo Re
Enrico Mazzoni
Stefano Zani

## Slide 2
Mandato: Attribuzione dei fondi di finanziamento per il 2020 in base alle disponibilità economiche.
Richieste: il totale dei finanziamenti richiesti è di 365.5K€
(Circa al livello dell’anno scorso, ma con notevole diminuzione rispetto agli anni precedenti)
Proposta di assegnazione in prima priorità: 132.0 K€
Proposta di assegnazione in seconda priorità: 140.0 K€
Proposta di assegnazione come anticipo di bilancio: 38.0 K€
Totale assegnazioni: 310.0 K€
Criteri di assegnazione:
Apparati strutturali di core
Apparati di Firewall
Apparati di aggregazione obsoleti secondo criteri di ripartizione pluriennale dei costi
Referaggio apparati di rete assegnazioni per l’anno 2020

## Slide 3
Descrizione | R | I A | II A | Note
Juniper ex4550. Duplicazione dell'attuale router core switch, la cui garanzia scade nel 2020. per realizzare un sistema ridondato, risparmiando sulla manutenzione 7.5 Keuro per il dispositivo e 2.5 KEuro per le relative ottiche | 10.0 |  | 10.0 | In seconda priorità perchè la manutenzione dovrebbe scadere a fine 2020 (essendo stato finanziato un contratto di 4 anni nel 2017).
TOTALE | 10.0 |  | 10.0 | 10.0
Sezione di Bologna

## Slide 4
Descrizione | R | I A | II A | Note
2 Switch di piano | 3.0 | 3.0 |  | Assegnato anche se non specificato se nuovi o sostituzione di materiale obsoleto.
TOTALE | 3.0 | 3.0 |  | 3.0
Sezione di Cagliari

## Slide 5: INFN CNAF
Descrizione | R | I A | II A | Note
Manutenzione Firewall CNAF PA-5250 con sottoscrizione Signature-Threat+antivirus signature | 13.0 | 13.0 |  | Aggiornamento signature indispensabile
Manutenzione Firewall (premium support) PA220 Presidenza INFN + Signature Trheat Prevention, Global Protect e Â§Sarebbero Circa 700€ | 1.0 | 1.0 |  | Indispensabile per la Presidenza
TOTALE | 14.0 | 14.0 |  | 14.0

## Slide 6
Descrizione | R | I A | II A | Note
Sostituzione router di Sezione Cisco C6509 in EndOfLife 2015, EndOfSupport 2021 con switch Cisco Catalyst C9500-40X-A. | 28.0 | 28.0 |  | Apparato di core in End of Support
TOTALE | 28.0 | 28.0 |  | 28.0
Sezione di CATANIA

## Slide 7
Descrizione | R | I A | II A | Note
Sostituzione di tutti gli access point ormai obsoleti ed inutilizzabili con: 20 x Huawei Access Point AP6150DN-C, 1 x Huawei Access Controller AC6005. Reperibili in conv. Consip LAN6 e MePA allo stesso prezzo della convenzione | 3.5 | 3.5 |  | Assegnato integralmente visto il basso importo
TOTALE | 3.5 | 3.5 |  | 3.5
Sezione di FIRENZE

## Slide 8: Laboratori Nazionali di Frascati
Descrizione | R | I A | II A | Note
Switch di rete L2/L3 con 32 porte 10 Gb/s, inclusivo di transceiver ottici Short Range | 15.0 |  | 15.0 | Da verificare l'urgenza e se non sia possibile utilizzare un WS-C3850-48XS su MEPa come da convenzione CONSIP
TOTALE | 15.0 |  | 15.0 | 15.0

## Slide 9: Laboratori Nazionali del GRAN SASSO
Descrizione | R | I A | II A | Note
Switch HPE FF 5940 4-slot bundle; modulo 24p SFP+; modulo 24 p 10GbaseT; ottiche 10Gb SR; 2 ottiche 40Gb per collegamento a centro-stella. Prezzi dalla convenzione consip reti locali | 9.5 | 9.5 |  | Assegnato
TOTALE | 9.5.0 | 9.5 |  | 9.5

## Slide 10: Laboratori Nazionali di Legnaro
Descrizione | R | I A | II A | Note
Tier2: n.2 switch Juniper EX4600 da 32 porte 10Gb SFP+ in sostituzione degli EX4500 in EOL | 20.0 |  |  | Assegnato in Anticipi di bilancio
Tier2: ottica ER4 40Gbs per collegamento LNL-PD. | 8.0 |  | 8.0 | Finanziata anche a PD (Con preghiera di verificare il costo reale)
Tier2: n.2 moduli da 8 porte SFP+ per completamento switch Juniper EX4600 (da 32 a 40 porte) | 3.0 |  |  | 
Tier2: n.2 switch top of the rack (48 porte 1Gb, 4 SFP+ 10Gb e transceiver | 4.0 |  |  | 
TOTALE | 35.0 |  | 8.0 | 8.0 (28.0)

## Slide 11: Laboratori Nazionali del SUD
Descrizione | R | I A | II A | Note
3 Switch di piano ExtremeNetworks per rimpiazzo modelli obsoleti e completamento upgrade a 10gbs della dorsale interna | 6.0 | 6.0 |  | Assegnato
15 access point Ruckus per aggiornamento modelli in End of Support | 6.0 |  | 3.0 | Finanziata a metà
TOTALE | 12.0 | 6.0 | 3.0 | 9.0

## Slide 12: Sezione di MILANO
Descrizione | R | I A | II A | Note
Rinnovo centro stella del LASA (il centro stella attuale era stato acquistato nel 2010 su fondi CCR). Questo si configurerà probabilmente come contributo alla ristrutturazione complessiva della rete locale del LASA della quale si sta occupando la Div. Telecomunicazioni di UNIMI | 5.0 |  | 5.0 | Contributo da valutare a marzo
TOTALE | 5.0 |  | 5.0 | 5.0

## Slide 13: Sezione di NAPOLI
Descrizione | R | I A | II A | Note
N. 3 Switch ToR programmabili e dotati di doppia alimentazione per sostituzione modelli obsoleti e con una alimentazione singola | 2.5 | 2.5 |  | Single point of failure in quanto mono alimentati.
N. 5 switch di piano, con 48 porte e uplink. Inizio del processo di svecchiamento degli switch di distribuzione orizzontale. Si tratta di circa 30 switch con età variabile fra i 6 e i 10 anni. Si propone un piano di svecchiamento lento, della durata di 5-6 anni. | 5.0 |  | 5.0 | Piano di sostituzione dilazionata nel tempo di 30 Switch
TOTALE | 7.5 | 2.5 | 5.0 | 7.5

## Slide 14: Sezione di PADOVA
Descrizione | R | I A | II A | Note
anno aggiuntivo per le signature del firewall Fortinet 900D pagato da CCR nel 2019 come da accordi in CCR 4233.84 + IVA | 5.0 | 5.0 |  | Assegnato. Le signature sono indispensabili.
abbiamo 7 basi wireless iAP Aruba di prima generazione che non possono essere aggiornate all'ultima release di sw come le altre 9. Per questo motivo chiediamo 7 basi iAP 315 con alimentatore (power injector) e mounting kit 992 Euro + IVA ciascuna | 8.5 |  | 3.5 | Normalizzato a 500 euro/AP.
manutenzione online solita di switch HP di piano. richiesta ridotta rispetto all'anno scorso. | 3.0 | 3.0 |  | Finanziata come ogni anno.

## Slide 15: Sezione di PADOVA seguito
Descrizione | R | I A | II A | Note
3 switch TOR richiesti per aggiornamento del Tier2 | 6.0 | 6.0 |  | Finanziamento per T2
Ottica 40 GbE lato Padova per il collegamento PD-LNL per il Tier2 su fibra spenta. richiesto dal T2 | 8.0 |  | 8.0 | In seconda come per LNL
TOTALI | 30.5 | 14.0 | 11.5 | 25.5

## Slide 16: Sezione di PAVIA
Descrizione | R | I A | II A | Note
Firewall Fortinet fascia alta più signatures per un anno e 2 moduli SFP+ 10G (6,5+2,5) | 9.0 | 9.0 |  | Assegnato, e candidato ad anticipi se c’è capienza.
TOTALE | 9.0 | 9.0 |  | 9.0

## Slide 17: Sezione di PERUGIA
Descrizione | R | I A | II A | Note
N.1 Switch HP 24 porte - per la sostituzione di un vecchio switch di rete ormai obsoleto | 0.5 |  | 0.5 | Assegnato in seconda
N.2 Access Point CISCO AIRONET - sostituzione vecchi Access Point standalone non più idonei per la struttura attualmente in uso | 1.5 | 1.0 |  | Normalizzato a euro 500 per AP
TOTALE | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5

## Slide 18: Sezione di PISA
Descrizione | R | I A | II A | Note
per TIER 2: switch con porte 10 Gbps | 10.0 | 10.0 |  | Assegnazione per T2
Switch di piano (due) | 5.0 | 2.5 |  | Assegnato per metà in prima
Quota RETE per Tier2 CMS (da indicazioni di CNS1) | 4.5 |  |  | NON si fanno valutazioni su quote di overhead ma solo su richieste specifiche.
Suite sw XMC di Xtreme | 25.0 |  | 25.0 | E' una suite di gestione centralizzata degli apparati di rete. Potrebbe essere una soluzione alternativa al firewall? DOPO POC Pisa deciderà se procedere all'acquisto della suite o acquistare un FW- Restituiti 20K sul bilancio 2019 (Firewall)
TOTALE | 44.5 | 12.5 | 25.0 | 37.5

## Slide 19: Sezione di ROMA 1
Descrizione | R | I A | II A | Note
Switch per Tier 2 come da piano per la sostituzione degli apparati di rete inviato il 21/5/2019. Si tratta di due switch "centrali" per la connessione dei servizi comuni (in sostituzione di Juniper 4200 in EOS dal 2018) e 7 switch per monitor ed amministrazione di circa 10 anni | 9.0 |  | 9.0 | Assegnato in seconda priorità
1 anno aggiuntivo per le signature del firewall Fortinet 900D | 5.5 | 5.0 |  | Normalizzato a 5K (In caso verifichiamo con Fortinet)
3 switch per sostituzione apparati di distribuzione rete di sezione (prezzi LAN6, comprensivi di SFP per uplink | 3.0 |  | 3.0 | In seconda priorità perché è una sostituzione
TOTALE | 17.5 | 5.0 | 12.0 | 17.0

## Slide 20: Sezione di TORINO
Descrizione | R | I A | II A | Note
5 switch di piano Extreme Networks x440 per rimpiazzo apparati obsoleti. La rete del Servizio Calcolo include 44 switch di piano, alcuni dei quali (Extreme Summit 200 e Cabletron) molto vecchi. La sostituzione di 5 switch all'anno permette il ricambio completo in circa 8 anni. | 10.0 |  | 10.0 | Si tratta di sostituzioni
Firewall FortiGate 900D (prezzi convenzione CONSIP) | 13.5 |  |  | Proposta di anticipo (normalizzato a 13.0)
"Aggiornamento dei dispositivi per la sicurezza" per il FortiGate 900D | 5.0 |  |  | Proposta di anticipo

## Slide 21: Sezione di TORINO seguito
Descrizione | R | I A | II A | Note
Nuovo switch modulare per Tier-2 in sostituzione del vecchio HP. La cifra (basata sul Nexus in convenzione) è indicativa e da considerarsi seconda priorità, dato che una serie di imprevisti non abbiamo potuto fare tutte le valutazioni del caso in tempo per la chiusura del DB. | 35.0 |  | 35.0 | Finanziamento T2 In seconda (Da valutare se richiedere spostamento al 2021)
Ulteriori 3 switch ExtremeNetworks x440 per completamento rete del nuovo capannone del Laboratorio Tecnologico | 5.0 |  |  | Proposta di anticipo
TOTALE | 69.5 | 6.0 | 45.0 | 51.0 (+ 18.0)

## Slide 22: Sezione di TRIESTE
Descrizione | R | I A | II A | Note
Sostituzione switch in EOL della farm di calcolo di Sezione. Relazione e preventivo in CC1a (TS_CALCOLO_all_2.pdf | 50.0 | 18.0 |  | Valore normalizzato su quotazioni CONSIP (Sperando in LAN7) dovrebbe coprire il concentratore ma non tutti gli switch periferici oggetto di richiesta (cc1.a). In caso verranno reiterati al prossimo giro
TOTALE | 50.0 | 18.0 |  | 18.0

## Slide 23: Considerazioni finali
Come previsto, c’è l’onere annuale del finanziamento delle signature dei firewall.
Data l’indicazione di possibilità di capienza si propongono anticipi di bilancio a LNL, Torino e, se possibile, Pavia.
Come deciso si sono finanziati gli apparati di rete dei Tier 2, in buona parte in prima priorità.