## Slide 1: Stato migrazione ad HTCondor e aggiornamenti dalla farm
Stefano Dal Pra
Diego Michelotto
Andrea Chierici

## Slide 2: Risorse disponibili su HTC
Produzione
  18500 HS06, 1700 job slot, 2 GPU k40
  Nessuna variazione dal mese scorso
Testbed
  1 HTC-CE, 1CM, 3 WN

## Slide 3: Cosa ci frena
Cronica mancanza di risorse umane
Preparazione del contesto e di tutto l’ambiente ancillare al batch system
  Script per health check dei WN
  Accounting
Varie peculiarita’ dei singoli esperimenti

## Slide 4: Stato VO
LHC pronte da tempo
  Necessario upgrade di alcuni server
AMS
  favorevoli al passaggio esclusivo a HTCondor
  code LSF possono essere chiuse da subito
  Necessario incremento wn
BELLE2
  chiesto e fornito endpoint HTCondor per registrarlo in DIRAC
  iniziati test preliminari
    in attesa validazione run in singularity

## Slide 5: Stato VO
Auger
  Test in corso
  Questione dei DB sui WN la piu’ delicata
Cuore
  Terminato porting
  sottomissione puo’ iniziare
VIRGO
  pronti via grid e locale, anche multicore

## Slide 6: Stato VO
Cuore
  Prove positive
Borexino
  Prove ancora in corso, primi esiti positivi

## Slide 7: Timeline
Febbraio
  Validazione accounting, con integrazione in dashboard T1
  consolidamento di risorse di calcolo
Marzo
  Revisione modello di provisioning multicore
  Migrazione di altri rack
  Migrazione di VO pronte

## Slide 8: Farm: stato risorse
Farm power: approx. 410 KHS06
  35.000 slot, 850 host
  40 user groups, 24 VO, 25 local
Gara 2020: documentazione validata da AC e pronta per la pubblicazione in gazzetta
  35 kHS06, atteso un rack
Aggiunta di altri 3 rack CINECA analoghi a quelli gia’ in forza al T1
  180 kHS06