## Slide 1: Gara Impianti Ba
Mauro de Palma, Giorgio Maggi
Riunione Comitato Scientifico IBiSCo
Catania 24 febbraio 2020

## Slide 2: Stato della gara
Progetto completo
  Include:
    Un trigeneratore da 300 kW (350 kW nella scheda) (BA-17-IMP-UNIBA)
    Due condizionatori di precisione
    Due gruppi frigo da 150 kW
Il capitolato speciale di Appalto
  Di cui ho ricevuto la prima versione venerdì sera
  È in una fase abbastanza avanzata anche ci sono diverse cose che vanno cambiate (anche questo capitolato usa molto la parola lavori, anche se io mi ero raccomandato di evitarla)
}BA-15-IMP-UNIBA

## Slide 3: Quadro economico
Scheda | Budget disponibile
BA-15-IMP-UNIBA | 143.510,00
BA-17-IMP-UNIBA | 724.580,00
Totale | 868.090,00
QE | 893.678,78
 | -25.588,78
QUADRO ECONOMICO |  |  | 
A | Forniture | Parziali | €
A.1 | Ampliamento impianto di climatizzazione sala server | € 148 532,13 | 
A.2 | Impianto di trigenerazione | € 652 430,55 | 
A.3 |  |  | 
 | TOTALE FORNITURE |  | € 800 962,68
A.4 | Costi per la Sicurezza | € 10 413,00 | 
 | TOTALE FORNITURE |  | € 811 375,68
B | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE |  | 
B.1 | IVA Forniture (10% di A.1÷A.4) | € 81 137,57 | 
B.2 | Imprevisti e arrotondamenti | € 1 163,50 | 
 | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE |  | € 82 301,07
 | TOTALE PROGETTO |  | € 893 676,75
Differenza pari al 3%

## Slide 4
CRITERIO | Subcriterio |  | Punteggio
ELEMENTI QUALITATIVI |  |  | 
1 |  | Caratteristiche tecniche e funzionali della fornitura. | 
 | 1.1 | Aumento potenza elettrica erogata dal cogeneratore | 10
 | 1.2 | Aumento Certificati Bianchi DM 05/09/2011 | 20
 | 1.3 | Miglioramento rendimento assorbitore | 5
 | 1.4 | Compatibilità delle nuove unità CDZ di precisione con quelle esistenti | 2
2 |  | Manutenzione full service | 
 | 2.1 | Mesi estensione garanzia servizio di manutenzione full service (oltre il primo obbligatorio da CSA) | 20
3 |  | Miglioramento della ridondanza dei sistemi di pompaggio | 5
4 |  | Miglioramento dell’inserimento dell’infrastruttura all’interno del contesto universitario | 
 | 4.1 | Soluzioni per migliorare l’inserimento ambientale dell’infrastruttura | 5
 | 4.2 | Soluzioni per ridurre le emissioni sonore | 5
ELEMENTI QUANTITATIVI |  |  | 
 | 5.1 | Costo orario manutenzione “full risks” [Inserire penale per mancato guadagno in funzione del business plan / oppure assicurazione] | 8
 | 5.2 | Costo TCO (100.000h) funzionamento, incluso il costo della manutenzione full service nel medesimo periodo | 5
 | 6 | Ribasso percentuale sul prezzo a base di gara | 15