## Slide 1: La nuova gara UNINA
G. Russo
Riunione Comitato Scientifico IBiSCo
Riunione Telematica, Aprile 2020

## Slide 2: Quadro sinottico impegni UNINA

## Slide 3: La nuova (ed ultima) gara UNINA
Lotto 1: n.1 switch di rete, e relativi componenti accessori. [voce NA-16-NET-UNINA del progetto IBISCO corrispondente al codice univoco PIR01_00011_142352].
Lotto 2: n.7 nodi per Data Science con GPU con collegamento Infiniband e relativo switch. [voce NA-17-CAL-UNINA del progetto IBISCO corrispondente al codice univoco PIR01_00011_142724, più voce NA-20-NET-UNINA corrispondente al codice univoco PIR01_00011_143509].
Lotto 3: n.2 sistemi di storage da rack per un totale di almeno 1,2 PetaByte di capacità cadauno “raw”, e relativi componenti accessori. [voce NA-15-STO-UNINA del progetto IBISCO corrispondente al codice univoco PIR01_00011_142051].

## Slide 4: Lotto 1 (switch)
UNINA non ha una somma alta per la rete
Si sta cercando di sopperire con switch in stack ma di alte prestazioni
Due in ordine con fondi INFN: Huawei C8861 (€ 31.000 cad. + IVA)
Due (ma non completi) nella gara nuova UNINA 12/F/2019
Vecchi Cisco 6513 da sostituire (400 porte)

## Slide 5: Lotto 1: caratteristiche
Le prestazioni di questo switch CE8861 sono sintetizzate in due numeri:
  Capacità di switching: 6,4 Tbit/s
  Prestazioni di inoltro: 2030 Mpps
  96 porte 10/25 GbE (SFP28, compatibili SFP+), su 4 moduli
  8 porte a 100GbE QSFP28
  16 ottiche a 25 GbE SFP28
  Esistono anche altri moduli (a 40, a 100 etc)

## Slide 6: Connessioni e configurazione

## Slide 7: Criteri
n° | criteri di valutazione | punti max |  | sub-criteri di valutazione | punti D max | punti Q max | punti T max
1 | Caratteristiche generali dei prodotti offerti, in termini di architettura, software, stacking, modularità | 12 | 1.1 | Switch di rete | 12 | …. | ….
2 | Specifiche di dettaglio dello switch di rete (N:B. ove non diversamente specificato, le quantità sono da riferire all’insieme degli switch e non al singolo switch) | 43 | 2.1 | Numero di porte a 10/25 GbE offerte | …. | …. | 6
 |  |  | 2.2 | Numero di porte a 40 GbE offerte | …. | …. | 6
 |  |  | 2.3 | Numero di porte 100 GbE offerte | …. | …. | 3
 |  |  | 2.4 | Numero di ottiche a 10 GbE Short Range offerte | …. | …. | 6
 |  |  | 2.5 | Numero di ottiche a 25GbE Short Range offerte | …. | …. | 4
 |  |  | 2.6 | Numero di ottiche a 40 GbE Short Range offerte | …. | …. | 4
 |  |  | 2.7 | Numero di ottiche a 100 GbE Short Range offerte | …. | …. | 2
 |  |  | 2.8 | Capacità di switching del singolo switch | …. | 4 | ….
 |  |  | 2.9 | Capacità di forwarding del singolo switch | …. | 4 | ….
 |  |  | 2.10 | Protocolli di rete offerti | 2 | …. | ….
 |  |  | 2.11 | Switch di management (Accessori) | 2 | …. | ….
3 | Durata del periodo di assistenza in garanzia on-site, NBD | 30 | 3.1 | Numero aggiuntivo di anni offerto, rispetto al minimo di 2 anni (verranno premiati solo gli anni aggiuntivi; massimo 4 anni aggiuntivi) per tutto il Lotto | …. | 30 | ….
4 | Caratteristiche del servizio di garanzia | 5 | 4.1 | Specifiche del servizio | 5 | …. | ….
5 | Totale | 90 |  |  | 21 | 38 | 31

## Slide 8: Lotto 2: server con GPU
Analoga alla gara CNR e alla gara INFN già approvate
  7 nodi con 2 GPU (punti tecnici per incremento GPU)
  1 switch Infiniband
Da inserire in un unico cluster Infiniband + GPU con:
  11 nodi CNR SPIN
  10 nodi CNR ISASI
  4 nodi INFN Napoli
  7 nodi UNINA
  TOTALE 32 nodi (ma 3 gare diverse)

## Slide 9: Il cluster Infiniband con GPU – 32 nodi
Switch 10 Gb Ethernet con porte SFP+
Switch Infiniband
Nodo con GPU
Nodo con GPU
Nodo con GPU
Nodo con GPU
Nodo storage (master del cluster)
Nodo storage
. . . . . . .
Cavi DAC in rame
Cavi in fibra
Switch 1 Gb Ethernet in rame (management)
Centro stella del Data Center
Cavi UTP
Cavi UTP
Cavi in fibra
Switch Infiniband

## Slide 10: I singoli nodi
GPU
GPU
GPU
GPU
Disco boot
Disco boot
CPU
#1
CPU
#2
Disco dati
RAM
RAM
Power 1
Power 2
(1) Richiesta base
(2) Miglioria per aggiunta componente
(3) Miglioria per quantità componente
(1) Non è necessaria alcuna miglioria
(2) Esempio; altre GPU
(3) Esempio: più RAM; disco più capace; più core

## Slide 11: Criteri
n° | criteri di valutazione | punti max |  | sub-criteri di valutazione | punti D max | punti Q max | punti T max
1 | Caratteristiche generali dei prodotti offerti in termini di architettura, espandibilità, interconnessione interna, modularità | 10 | 1.1 | Nodi di calcolo | 7 | …. | ….
 |  |  | 1.2 | Switch Infiniband | 2 | …. | ….
 |  |  | 1.3 | Personal Computer per visualizzazione risultati | 1 | …. | ….
2 | Specifiche di dettaglio dei nodi di calcolo | 40 | 2.1 | Numero di core fisici di ciascuna CPU | …. | 6 | ….
 |  |  | 2.2 | Frequenza del processore | …. | 3 | ….
 |  |  | 2.3 | SPECrate 2017 Floating Point F.P.R.), valore "base result", di ogni nodo di calcolo | …. | 5 | ….
 |  |  | 2.4 | Memoria RAM fisica, fornita per ogni nodo di calcolo | …. | 6 | ….
 |  |  | 2.5 | Capacità totale dei dischi interni, in Tbyte | …. | 5 | ….
 |  |  | 2.6 | Numero di GPU per ogni nodo di calcolo | …. | 15 | ….
3 | Specifiche di dettaglio dei PC di visualizzazione | 2 | 3.1 | Numero di core per ogni PC | …. | 0,5 | ….
 |  |  | 3.2 | Frequenza del processore | …. | 0,5 | ….
 |  |  | 3.3 | Memoria RAM fisica fornita per ogni PC | …. | 0,5 | ….
 |  |  | 3.4 | Capacità totale dei dischi interni SSD, in Tbyte | …. | 0,5 | ….
4 | Numero di PC di visualizzazione | 5 | 4.1 | Numero di PC aggiuntivi offerti (oltre al minimo di 1): 2 PC = 1 punto 4 PC = 2 punti 6 PC = 3 punti 8 PC = 4 punti 10 PC = 5 punti | …. | …. | 5
5 | Durata del periodo di assistenza in garanzia on-site, NBD | 28 | 5.1 | Numero aggiuntivo di anni offerto, rispetto al minimo di 2 anni (verranno premiati solo gli anni aggiuntivi; massimo 4 anni aggiuntivi) per tutto il Lotto | …. | 28 | ….
6 | Caratteristiche del servizio di garanzia e manutenzione | 5 | 6.1 | Specifiche del servizio | 5 | …. | ….
 | Totale | 90 |  |  | 14 | 71 | 5

## Slide 12: Lotto 3: storage
Due sistemi da 1,2 PB raw ciascuno:
  Quattro server di front-end per sistema
    2 porte 10/25 GbE con
    2 porte Infiniband a 100 Gb/s
    2 porte di connessione al controller di storage, da almeno 16 Gb/sec cad.
  N cassetti
    Totale 1,2 Pbyte raw (punti tecnici per incremento)
    Ogni disco di almeno 12 TB (punti tecnici se 14, 16, 18, 20 TB ciascuno)

## Slide 13: Criteri
n° | criteri di valutazione | punti max |  | sub-criteri di valutazione | punti D max | punti Q max | punti T max
1 | Caratteristiche generali dei prodotti offerti, in termini di architettura, software, interconnessione interna, modularità | 10 | 1.1 | Sistemi di storage | 7 | …. | ….
 |  |  | 1.2 | Sistemi di front-end | 3 | … | ….
2 | Specifiche di dettaglio dei sistemi di storage | 38 | 2.1 | Caratteristiche e prestazioni del sistema di interconnessione tra front-end e sistema di storage | 5 | …. | ….
 |  |  | 2.2 | Numero di core fisici totali di ogni front-end | …. | 1 | ….
 |  |  | 2.3 | Memoria centrale di ogni front-end | …. | 2 | ….
 |  |  | 2.4 | Capacità complessiva (raw) di ogni sistema di storage | …. | 22 | ….
 |  |  | 2.5 | Capacità in Tbyte di ogni singolo disco | …. | 8 | ….
3 | Specifiche di dettaglio dei Notebook | 2 | 3.1 | Numero di core per ogni Notebook | …. | 0,5 | ….
 |  |  | 3.2 | Frequenza del processore | …. | 0,5 | ….
 |  |  | 3.3 | Memoria RAM fisica, fornita per ogni Notebook | …. | 0,5 | ….
 |  |  | 3.4 | Capacità totale dei dischi interni SSD, in Tbyte, per ogni Notebook | …. | 0,5 | ….
4 | Durata del periodo di assistenza in garanzia on-site, NBD | 35 | 4.1 | Numero aggiuntivo di anni offerto, rispetto al minimo di 2 anni (verranno premiati solo gli anni aggiuntivi; massimo 4 anni aggiuntivi) per tutto il Lotto | …. | 35 | ….
5 | Caratteristiche del servizio di garanzia e manutenzione | 5 | 4.1 | Specifiche del servizio | 5 | …. | ….
 | Totale | 90 |  |  | 15 | 75 | 0