## Slide 1: CdG Reparto Infrastruttura
18 giu 2021
Luigi Scarponi

## Slide 2: Aggiornamenti
07/05 – Ripristinato quadro QGCA2 (linea rossa)
14-18/06 - Interventi su QGCA1 (linea verde)
Verifiche e pulizia quadro QGCA1
Collegamento UPS statico/quadro commutazione
Misure impedenza (entrambe le linee)
Prossimi interventi (da valutare)
Installazione Arc Detector (QGCA 1-2) + analizzatori Power Quality

## Slide 3: Nuova configurazione
Centrale Frigorifera
Cella Gen.
15kV
QG-CA1
QG
CF
Cella TR3
Cella TR1
GE
Gruppi
Frigo 1-3
Alimentazione 1 - APPARATI IT
2500 kVA
UPS-1 +
GE
QG
UPS-1
UPS-2 +
GE
QG
UPS-2
QG-CA2
QG
CF
Gruppi
Frigo 4-6
Alimentazione 2 - APPARATI IT
Cella TR2
UPS 400 kVA
UPS statico sala 1 linea verde