Line:Linea 100 punti a 0°
Parallelism    0.021     0.100,FA(LINE002)                      +*--
Straightness   0.006     0.100                                  *---
--------------------------------------------------------------------------------
Line:Linea 100 punti a 120° 
Parallelism    0.013     0.100,FA(LINE002)                      *---
Straightness   0.011     0.100                                  *---
--------------------------------------------------------------------------------
Line:Linea 100 punti a -120° 
Parallelism    0.028     0.100,FA(LINE002)                      +*--
Straightness   0.011     0.100                                  *---
--------------------------------------------------------------------------------
Line:Linea 100 punti a -90
Parallelism    0.029     0.100,FA(LINE002)                      +*--
Straightness   0.023     0.100                                  +*--
--------------------------------------------------------------------------------
Line:Linea 100 punti a 90 
Parallelism    0.013     0.100,FA(LINE002)                      *---
Straightness   0.015     0.100                                  *---
--------------------------------------------------------------------------------
Plane:Piano su stella lato gas IN
Perpendicular  0.054     0.100,FA(LINE002)                      +-*-
Angle          0.013     0.000    -0.100    +0.100     0.013 ---*---
--------------------------------------------------------------------------------
Circle:Cerchio a 150mm da piano lato gas IN  
Diameter     323.851   323.800    -0.200    +0.200     0.051 ---+*--
Concentricity  0.007     0.400,FA(LINE002)                      *---
--------------------------------------------------------------------------------
Circle:Cerchio a 550mmm da piano lato gas IN
Diameter     323.877   323.800    -0.200    +0.200     0.077 ---+*--
Concentricity  0.017     0.400,FA(LINE002)                      *---
--------------------------------------------------------------------------------
Circle:Cerchio a 950mm da piano lato gas IN
Diameter     323.879   323.800    -0.200    +0.200     0.079 ---+*--
Concentricity  0.017     0.400,FA(LINE002)                      *---
--------------------------------------------------------------------------------

€