## Sheet1
DIAGNOSTICA E STRUMENTAZIONE
|  |  | costo | note
Orbita Main Rings
| Data Acquisition |  |  | 40keuro (vedi Controlli) Voltmetro VME fuori commercio obsoleto DAQ CompactRio National Instrument
| RF Front-end Bergoz |  | 50000 | schede RF Bergoz spare (o Libera SPARK) part Qty:10
| Power Supply/Filtri LP |  | 10000
Kickers
| Thyratron+ HV Power Supply |  | 120000 | cambio 8 thyratron rinnovo alimentatori alta tensione (anni 90)
| Timing Boards |  | 25000 | sostituzione DG535 e schede VME fine vita
Timing & Trigger Distribution
| SR255 UNITS |  | 20000 | sostituzione DG535 fine vita
| Fan-out |  | 30000 | sostituzione materiale obsoleto non riparabile
| Dividers |  | 10000 | schede VME non riparabili per RF/4 RF/2 RF/5
da valutare azzeramento StateWord e ripristino con MRF (100keuro?)
SL Monitor MainRings & DR
| CCD Camera |  | 5000 | sostituzione CCD camera (no Scout Basler)
|  |  | 5000 | sostituzione DAQ (PC SL-Streak Camera)
Traiettoria TL |  |  | 100000 | eliminazione RF front end obsoleto+VME DAQ
Charge TL |  |  | 40000 | eliminazione RF front end obsoleto e DAQ VME
Feedbacks MainRings |  |  | 96000 | iGp12-120F Signal Processor
|  |  | 70000 | FBE-LT front-end/back end 3 chan
|  |  | 100000 | 2xRF amplifier
Valutazione effetti ottica NoWiggler ???
Strumentazione Sala Controllo
| Multibunch current monitor |  | 15000 | strumentazione guasta/obsoleta
| Kickers |  | 20000 | 2 oscilloscopi
| DAQ segnali kickers |  | 10000 | +segnali MainRings
Tune Measurements |  |  | 10000 | sostituzione MUX
YAG Screens Transfer Lines |  |  | 20000 | telecamere analogiche (!) per 5 anni + MUX video da valutare azzeramento totale del sistema 50keuro
Current MainRings & DR |  |  | 10000 | spare parts elettronica DCCT fine vita
|  |  | ManPower | 1 anno di attività esclusiva tutto il servizio
|  | TOTALE | 716000