## Slide 1: Architettura per servizi ad alta affidabilità
Stato e Prospettive del Calcolo Scientifico
16-18 Febbraio 2011
Riccardo.Veraldi@cnaf.infn.it

## Slide 2: Attuale architettura DNS
infn.it
dxcnaf.cnaf.infn.it
AXFR
server2.infn.it
ns1.garr.net
ext-dns-2.cern.ch
AXFR
AXFR

## Slide 3: Architettura DNS HA
infn.it
dxcnaf.cnaf.infn.it
AXFR
server2.infn.it
ha.infn.it
ns1.ha.infn.it
In sede esterna NON INFN
AXFR
host IN CNAME host.ha.infn.it.
host 60 IN A 193.x.y.z
host 60 IN A 131.154.a.b
nagios-srv
host.cnaf.infn.it
host.sez.infn.it
probe
probe
nsupdate

## Slide 4: Architettura DNS HA
I servizi (host.infn.it) vengono ridondati geograficamente in 2 sedi (ad es: CNAF e una’altra sede INFN)
Il sottodominio ha.infn.it viene definito su un name server esterno ns1.ha.infn.it fisicamente in zona neutrale
  Viene impostata la delega per ha.infn.it su server2.infn.it verso ns1.ha.infn.it e gli host name dei servizi HA vengono definiti su server2.infn.it come CNAME che puntano a hostname sul dominio ha.infn.it
Gli hostname definiti su ns1.ha.infn.it puntano all’IP di un'istanza del servizio con TTL 60 in una delle due sedi in cui è installato
Nella sede neutrale è presente un nagios server che fa probe verso i server su cui è implementato un determinato servizio ridondato geograficamente
  Se il server principale tra i due non risponde nagios fa partire un'opportuna procedura (nsupdate) che modifica l’IP del servizio su ns1.ha.infn.it in modo da farlo puntare a quello attivo
Attraverso il CNAME definito su server2.infn.it il servizio sarà sempre raggiungibile nella sede in cui è UP and running

## Slide 5: HA con DNS multimaster
Riccardo Veraldi
infn.it
dxcnaf.cnaf.infn.it
AXFR
server2.infn.it
ha.infn.it
ns1.ha.infn.it
host IN CNAME idp.ha.infn.it.
nagios-srv
host.cnaf.infn.it
host.cnaf.infn.it
probe
probe
ha.infn.it
Istanza master sez. INFN
Istanza master CNAF
ns2.ha.infn.it
host 60 IN A 193.x.y.z
host 60 IN A 131.154.a.b
In sede esterna NON INFN
nsupdate
nsupdate

## Slide 6: HA con DNS multimaster
I servizi (host.infn.it) vengono ridondati geograficamente in 2 sedi (ad es: CNAF e altra sede INFN)
Il sottodominio ha.infn.it viene implementato con architettura Multi Master in due sedi INFN (ad es. CNAF e un’altra sede INFN)
  Viene impostata la delega per ha.infn.it su server2.infn.it verso ns1.ha.infn.it e ns2.ha.infn.it e gli host name dei servizi HA vengono definiti su server2.infn.it come CNAME che puntano a hostname sul dominio ha.infn.it
Gli hostname definiti su ns1.ha.infn.it e ns2.ha.infn.it puntano all’IP di un'istanza del servizio con TTL 60 in una delle due sedi in cui è installato
Nella sede neutrale è presente un nagios server che fa probe verso i server su cui è implementato un determinato servizio ridondato geograficamente
  Se il server principale tra i due non risponde nagios fa partire un'opportuna procedura (nsupdate) che modifica l’IP del servizio su ns1.ha.infn.it oppure su ns2.cnaf.infn.it se il primo non è raggiungibile
Attraverso il CNAME definito su server2.infn.it il servizio sarà sempre raggiungibile nella sede in cui è UP and running

## Slide 7: Conclusioni
Utilizzando un name server per il nuovo domino ha.infn.it e con opportuna configurazione di CNAME e deleghe sul nameserver tld è possibile realizzare un’architettura DNS per servizi ridondati geograficamente
È possibile implementare il tutto con nameserver multi-master in modo da avere una ridondanza anche del DNS che puó essere aggiornato dinamicamente anche se uno dei due nameserver è down
  Studio dell’implimentazoine multi-master per HA
    rsync di /var/named/chroot
    mysql backend
    DLZ backend + mysql