## Slide 1: Sensori

## Slide 2: Sensori per il vino
Pressione e temperatura
  Ne abbiamo pronti 20 già programmati dalla JOER – per sperimentazione bottiglie in mare
  10 da poter assemblare dalla JOER (mancano i sensori di pressione – da ordinare)
  10 schede PCB + micro ma mancano le parti (verificare)
  6 programmati per prove di laboratorio
  Ho chiesto una quotazione per ulteriori tag (+receiver) dei pesci
Accelerometri
  Non sappiamo quali siano le condizioni in fondo al mare.
    Range max ? Fondo scala di 8g potrebbe essere più che abbondante. Risoluzione 3.9 mg/digit (possibilità di avere 2g come fondo scala)
    https://www.mouser.it/datasheet/2/389/iis328dq-1849367.pdf
Sensori di radiazione UV
  Fenoli: assorbimento 280-320 nm
  Antociani: assorbimento 510-540 nm
Sensori di suono (fermentazione)
  Bassa priorità ma da esplorare

## Slide 3: CO2 (PGV/Machi)
Basse concentrazioni (<5000 ppmV)
  1 funziona e 1 funzionicchia – dimensioni non per la bottiglia
Alte concentrazioni > 25% fino al 100%
  Anche per bottiglia
  Sensibile alla T e RH (ma occorre dare l’informazione al sensore)
    Da ingegnerizzare
    Stabilità in temperatura ”ragionevole” (0.025%V/ºC)
  Uno funzionante (ma senza correzioni T/RH) + 3 filati.

## Slide 4: Sensori per il pane
RH & T serie SH (Lolin) pane in conservazione
  Ordinati tramite Polo Magona in consegna…
  Andranno assemblati
    Vanno “passivizzati” 
RH e T tipo “Barilla” pane in cottura
  Ce ne sono diversi – servono ?