Sintesi riunione:

1.Camere D/M

 - Scan in HV Muoni & Pioni, HV&Ed PEP con pioni

2. Camere LHCb

- Scan in HV Muoni, Pioni, HV&Ed PEP con pioni

Da capire:

ottimizzare tagli analisi,

aggiungere rotazione residuo,

variabile che inserisce/disinserisce camere LHCb

calo efficienza ad alti HV,

random trigger vs HV,

width strip camere M,

risultati con THR Hardware 0.8 e 0.6

risultati vs THR Software

Priorità analisi TB:

- Finalizzazione TB 2021 angolo zero

- Inizio ed ottimizzazione analisi TB 2022

- Inizio analisi TB 2021 con angolo