## Slide 1
I riunione con CAEN - Power System dei muoni di ATLAS
Punti di discussione
Richiesta greca (Vangelis Gazis): il contributo greco al MoU di fase 2 (950 keuro) e’ condizionato all’assegnazione di un sub-contratto di valore equivalente ad una ditta greca (Prisma) da parte dell’assegnatario
Richiesta giapponese (Makoto Tomoto): il contributo giapponese al MoU di fase 2 (65% del contributo totale per il lotto 2) deve essere speso in Giappone (dalla sua presentazione di luglio 2020):
We like to start procurement in Japan (or money transfer) as late as possible.
To shift the timing of procurement of the power system from the peak when Japan needs funding for ITK detector.
- Is it OK if we procure power system from 2024 to 2026 with flat profile?

## Slide 2
I riunione con CAEN - Power System dei muoni di ATLAS
Quantita’ totali per lotto 2:
- Devices item 2.1 4 (generatori Service)
- Channels item 2.2 Sistema
- Devices item 2.3 26 (generatori Power)
- Channels item 2.4 3968 (4 kV 1 mA, 32 canali per modulo) = 124 moduli
- Channels item 2.5 1392 (8 V 15 A, 8 canali in parallelo) = 174 moduli
- Devices item 2.6 50 (ventole sono escluse per richiesta giapponese – riuso delle attuali)
- Devices item 2.7 24 (come sopra)

## Slide 3
I riunione con CAEN - Power System dei muoni di ATLAS
Prototipi (hardware)
1 generatore Service Item 1.1 (2.1 e 3.1)
1 controller Item 1.2 (2.2 e 3.2)
1 stadio intermedio Item 1.3
1 modulo HV 32 canali 4 kV 1 mA Item 2.4 (1.4 equivalente?)
1 modulo LV 8 canali 8 V 15 A Item 1.5 (2.5 e 3.6)
1 crate 19" con nuovo backplane Item 1.6 (2.6 e 3.11)
1 generatore Power Item 2.3 (3.3)
1 modulo HV 6 canali 12 kV 1 mA Item 3.4 (serve?)
1 modulo HV 16 canali 8 kV 0.1 mA Item 3.5
1 modulo LV 12 canali 8 V 4 A Item 3.7 (4 A potrebbero non essere sufficienti!)
1 modulo LV 64 canali 5 V 0.02 A Item 3.8 (DAC?)
1 modulo ADC 128 canali Item 3.9
1 modulo DAC 128 canali Item 3.10

## Slide 4
I riunione con CAEN - Power System dei muoni di ATLAS
Alcune modifiche del sistema attuale
Richiesta live insertion: cambio connettore;
Controller rad-hard sul crate;
Moduli LV da 15 A e 4 A: richiesta di canali funzionanti in parallelo. Monitor?;
Modulo HV 32 canali 4 kV 1 mA (ora 0.5 mA);
Modulo LV 64 canali 5 V 0.02 A. Funzionamento fino a 0.3 V.

## Slide 5
I riunione con CAEN - Power System dei muoni di ATLAS
Qualifiche prototipi
Test in radiazione: tutto a CHARM se possibile. Dopo discussione con Danzeca, accordo per tre richieste di un turno al mese, da maggio a luglio
Test in B: tutto a MNP17 (Blg 168)