## Slide 1: Caratterizzazione di rivelatori di neutroni per l’esperimento FOOT
Chiara D'Orazio
30/01/2023

## Slide 2: Rivelatori
2 Scintillatori Liquidi BC501A
Cristallo BGO mod. phoswich
Dimensioni: altezza = 7.62 cm
diametro = 7.62cm
Caratteristiche:
Risoluzione temporale ns
Discriminazione n-g
Dimensioni: a1= 2.4x2.4 cm2 a2 = 3.3 x 3.3 cm2 altezza = 24 cm
Caratteristiche:
Identificazione delle particelle
! Già presente nell’esperimento FOOT
+ VETO (EJ-200) readout SiPM
+ VETO (EJ-204) readout PMT

## Slide 3: Setup realizzato ad n_TOF
n_TOF setup
Fascio di protoni:
20 GeV/c p from PS
7 ns bunch length
Min. 1.2s btw bunches
Sfruttare lo scattering elastico n-p
10 MeV – 1 GeV:
100000 neutron/bunch
OBIETTIVO:
Stimare l’efficienza nella rivelazione di neutroni

## Slide 4: 1.Acquisizione dati con sorgenti:
Tipologia di rivelatori testati:
2 Scintillatori Liquidi BC501A
Obiettivo:
Discriminazione segnali n/g
Tipologia di sorgenti:
 | Eg | En
AmBe | 4.4 MeV | Da 1.0 a 10.0 MeV
AmBePb | 4.4 MeV | Da 1.0 a 10.0 MeV
Y88 | 0.898 MeV - 1.836 MeV | 
Cf252 |  | Da 0.003 a 15.0 MeV
Cs137 | 662 keV | 

## Slide 5: 1.PSA (Pulse Shape Analysis)
PSA = Software per l’identificazione dei segnali: dati raw .root file
Variabili:
TOF
Ampiezza
Area
FWHM
FWTM
Risetime
…
Impostazione di parametri in un file del tipo «UserInput.h»
ed altri
Da Dicembre:
Area Fast e Area Slow

## Slide 6: 1.PSA (Pulse Shape Analysis)
Parametri modificati:
STEP SIZE
EXPANDED PULSES
BASELINE OPTION
AMPLITUDE OPTION
AMPLITUDE TRESHOLD AREA/AMP. LOW THR. AREA/AMP. HIGH THR. SIGNAL WIDTH LOW THR. SIGNAL WIDTH HIGH THR.

## Slide 7: 2.Sommario dati con sorgenti
Sommario |  | 
Sorgenti | HV | Runs
Cs | 1700 | 921214
AmBe | 1400 | 921399 - 921412
AmBe | 1600 | 921240 - 921247 ¦¦ 921286 - 921287 ¦¦ 921380 - 921398
AmBe | 1800 | 921215 - 921239
AmBe | 2000 | 921270 - 921285
AmBe-Pb | 1400 | 921413 - 921437
AmBe-Pb | 1600 | 921326 - 921379
Y-88 | 1400 | 921438 - 921451
Y-88 | 1600 | 921288 - 921296
Y-88 | 1800 | 921297 - 921308
Y-88 | 2000 | 921309 - 921316
Cf-252 | 1400 | 921646 - 921654
Cf-252 | 1500 | 921639 - 921645
Cf-252 | 1600 | 921634 - 921638
Cf-252 | 1700 | 921630 - 921633 ¦¦ 921655 - 921659

## Slide 8: 2. Verifica della risposta dei due rivelatori BC501A
Sovrapposizione degli spettri di ampiezza di 5 run Y1600
0.898 MeV
1.836 MeV
0.898 MeV
1.836 MeV
Entries/Bunch
Entries/Bunch

## Slide 9: 2.Calibrazione a 1800V
AmBe_1800 Compton Edge Eg=4.4 MeV
Cs_1800 Compton Edge Eg=0.662 MeV
Y_1800 Compton Edge Eg=0.8 MeV
Y_1800 Compton Edge Eg=1.8 MeV
Dagli spettri di ampiezza
Fit del picco
µ +
(spettro in ampiezza completo nelle
SLIDE DI BACKUP)

## Slide 10: 2. Calibrazione a 1800V
Parametri della calibrazione determinati per:
run AmBe –Y88 – AmBePb – Cf a 1600V
run AmBe –Y88 – Cs a 1800V

## Slide 11: 2.Grafici realizzati per i due rivelatori BC501A:
Spettro di ampiezza
FWHM (10 ns)
FWTM (20 ns)
Risetime (5 ns)
Area fast
Area slow
Area vs Ampiezza
FWHM vs Ampiezza
FWTM vs Ampiezza
Risetime vs Ampiezza
vs Ampiezza
Area fast vs Area slow
vs Ampiezza
1 Dim.
2 Dim.
FWTM
FWHM
AMPIEZZA

## Slide 12: BC501A: Ampiezza vs Area – Y
Detector 1
Detector 2
ampiezza (ch)
ampiezza (ch)

## Slide 13: BC501A: Ampiezza vs Area – AmBe
Detector 1
Detector 2
ampiezza (ch)
ampiezza (ch)

## Slide 14: BC501A: Ampiezza/Area vs area - Y
Detector 1
Detector 2

## Slide 15: BC501A: Ampiezza/Area vs area - AmBe
Detector 1
Detector 2

## Slide 16: 3. Dati con fascio
Target | BC501A det1 [HV] | BC501A det1 [HV] | BGO [HV] | VETOBGO [HV]
Polietilene 2mm | 1700 | 1700 | 1300 | 1100
Caratteristiche dei dati analizzati:
Setup:

## Slide 17: 3.Segnali: VETOBGO & BGO
dalla presentazione
Dott. R.Zarrella
(XII FOOT meeting)
BGO
STS

## Slide 18: 3. Dati con fascio: VETOBGO & BGO
VETOBGO
BGO
Ampiezza vs TOF
100 MeV
10 MeV
900 MeV
1 MeV
100 MeV
10 MeV
900 MeV
1 MeV

## Slide 19: 3.Segnali: BC501A detector1 + VETO1
dalla presentazione
Dott. R.Zarrella
(XII FOOT meeting)
BC501
VETO

## Slide 20: 3.VETO
Detector 1
Detector 2
Ampiezza vs TOF
100 MeV
10 MeV
900 MeV
1 MeV
100 MeV
10 MeV
900 MeV
1 MeV

## Slide 21: 3.BC501A
Detector 1
Detector 2
Ampiezza vs TOF
100 MeV
10 MeV
900 MeV
1 MeV
100 MeV
10 MeV
900 MeV
1 MeV

## Slide 22: Conclusioni:
Evidenza della possibilità di distinguere due «famiglie» di segnali corrispondenti a neutroni e g per i dati con sorgenti.
Buone caratteristiche dei segnali per i dati con fascio.
Passi futuri:
Continuare a studiare i parametri area fast e area slow.
Discriminare e identificare se possibile le diverse sorgenti di background.
Mettere in coincidenza (e anticoincidenza) i segnali veto + detector per i dati con fascio.
Obiettivo finale:
determinare l’efficienza dei detector per la rivelazione dei neutroni
STAY TUNED

## Slide 23: Grazie per l’attenzione

## Slide 24: backup slide

## Slide 25: Amplitude spectra
AmBe1800 Cs1800 Y1800

## Slide 26: AmBe1800

## Slide 27: Y1800

## Slide 28: Cs1800

## Slide 29: 3.BC501A
Detector 1
Detector 2
Area slow/Area fast vs TOF
100 MeV
10 MeV
900 MeV
1 MeV
100 MeV
10 MeV
900 MeV
1 MeV

## Slide 30: 3.BC501A
Detector 1
Detector 2
TOF

## Slide 31: 3.BC501A
Detector 1
Detector 2
Energy