# SND@LHC BO meeting 28/6/2023

* US funzionano al 29, appena DS funziona si prendono cosmici con il carrello ribaltato. (Marco)
* Problema con il mic 2 a Bologna per le correzioni fini. Pavicom non parte utilizzando il file con la matrice di correzione. Provare a cambiare obiettivo? (Giulia)
* Al TI18, martedì cambiate emulsioni. Stanotte morta macchina virtuale dell’ECS, stamattina nuovamente. (Federico)
* Mancanza di shifter per SND, durante test beam lo shifter del test beam può fare anche quello di SND? (Marco e Federico)
* Chiarimenti su calibrazione energia con dati test beam. (Filippo)

PartecipantI: Marco, Giulia, Filippo, Daniele, Federica, Federico, Francesco, Roberto,