## Slide 1
Discussion on ITS3 test beam analysis

## Slide 2
No quality cuts

## Slide 3
Effect of the Track selection based on the track c2
% of tracks that pass the c2 cut for tracks with different n. of Hits
Tracks with 4 and 5 hits are strongly cut
DCA Histogram fit c2
DCA Histogram fit c2
Track c2 Cut | c2 all | c2 core | c2 tail | % 6 | % 5 | % 4 | % 3
No | 3.33 | 11.04 | 2.52 | 100 | 100 | 100 | 100
500 | 4.32 | 10.49 | 2.51 | 98.8 | 93.5 | 93.7 | 99.9
100 | 2.74 | 7.31 | 1.88 | 93.6 | 67.6 | 65.5 | 80.8
50 | 1.87 | 5.38 | 1.68 | 85.6 | 40.6 | 33.1 | 70.2
20 | 1.47 | 3.82 | 1.46 | 68.3 | 13.5 | 7.1 | 55.7
10 | 1.29 | 2.82 | 1.26 | 53.4 | 5 | 2.4 | 43.3
5 | 1.12 | 2.13 | 1.02 | 38.9 | 2.2 | 1.4 | 32.3

## Slide 4
c2 < 500

## Slide 5
c2 < 100

## Slide 6
c2 < 50

## Slide 7
c2 < 20

## Slide 8
c2 < 10

## Slide 9
c2 < 5

## Slide 10
Track Chi2 Cut | Entries | Eff. | Chi2 | % core | s core [mm] | s Tail [mm] | s (n.H>3) [mm] | s (n.H=3) [mm]
No | 21300 | 100 | 3.33 | 70.5 | 7.9 | 44 | 8.39 | 32.9
500 | 20856 | 97.9 | 4.32 | 70 | 7.86 | 41.9 | 8.38 | 32.9
100 | 17969 | 84.4 | 2.74 | 70.8 | 7.42 | 34.2 | 7.98 | 31
50 | 15082 | 70.8 | 1.87 | 72.5 | 7.03 | 32.3 | 7.33 | 29.1
20 | 11100 | 52.1 | 1.47 | 72.7 | 6.46 | 28.3 | 6.64 | 26
10 | 8454 | 39.7 | 1.29 | 72.8 | 6.2 | 24.2 | 6.31 | 22.7
5 | 6153 | 28.9 | 1.12 | 72.4 | 5.9 | 20.7 | 5.97 | 20

## Slide 11
Beam – Track matching study

## Slide 13
Additional selection criteria:
for beam («beam good»): beam c2 < 5
for tracks: n. Hits > 4
Beam-Track matching:
|Ddca|<20 mm and |Dh|<2

## Slide 16
In about 33% of the good events the beam cross all the telescope.
In about 4.3% of the good events the beam cross all the telescope without interacting.