# SND@LHC BO meeting 19/7/2023

* LHC in stop per quenching, probabile stop per 3 mesi, si può usare il rivelatore elettronico per heavy ion physics? (no emulsioni). (Federico)
* Test beam procede bene, tutto il detector è collegato e prende dati con muoni (compreso il beam monitor). QDC ok per tutte le US, DSV non ha una buona QDC (Federico e Filippo)
* Vetro del mic2 a Bologna perde olio, stage mic1 in attesa di Gabriele (Giulia)
* Proposta geometria toroidale per magnete per upgrade SND (Francesco)

PartecipantI: Marco, Giulia, Filippo, Federico, Francesco, Roberto