# SND@LHC BO meeting 26/7/2023

* Incompatibilità del beam monitor con il VME. (Federico)
* Magnete LHC riparazione più tecnica sperimentale fast cold-> se funziona si riparte a settembre ma con heavy ion, pp è finita ma se si riprende ci saranno nuovi shift snd
* Lab emulsioni: cambiati vetri e aggiustato stage Mic1 e rifatte correzioni. Microscopio 1 error 700001 flexstage (quello che si era risolto cambiando scheda NI), microscopio 2 in funzione
* TB: eventi solo in una camera in ROOT-> c’erano muoni nel file ma mettendo in AND due camere eventi == 0, run 483 487 presi durante il weekend (ok da python col monitor)
* TB: shift non sono tutti coperti (cancellati quelli di notte? run con shutter on dalle 24 alle 8)

Partecipanti: Marco, Giulia, Filippo, Federico, Carlo