## Slide 1
F. Grancagnolo CdS – Lecce 6 luglio 2011

## Slide 2: OUTLINE
F. Grancagnolo CdS – Lecce 6 luglio 2011
2
L’esperimento Mu2e
Attività svolta nel 2011
Attività prevista per il 2012
Anagrafica Mu2e
Richieste finanziarie

## Slide 3
3
F. Grancagnolo CdS – Lecce 6 luglio 2011

## Slide 4
4
F. Grancagnolo CdS – Lecce 6 luglio 2011

## Slide 5
5
F. Grancagnolo CdS – Lecce 6 luglio 2011

## Slide 6: Che sensibilità sperimentale occorre?
Randall-Sundrum
Sensibilità attuale già interessante e vincolante!
~10-16 rimuove molti modelli
~10-18 estremamente difficile da accomodare per i teorici
Littlest Higgs
SUSY GUT w Seesaw
6
F. Grancagnolo CdS – Lecce 6 luglio 2011

## Slide 7: Come si effettua la ricerca di μ-N → e-N ?
Si rallentano i muoni in un mezzo
I muoni rapidamente (10-16s) orbitano fino a cadere in stato 1S
La loro vita media dipende dal nucleo
9
F. Grancagnolo CdS – Lecce 6 luglio 2011

## Slide 8: Come si effettua la ricerca di μ-N → e-N ?
Si rallentano i muoni in un mezzo
I muoni rapidamente (10-16s) orbitano fino a cadere in stato 1S
La loro vita media dipende dal nucleo
Probabilmente accadono due cose:
  - il muone è catturato dal nucleo:
  μ-NA,Z→νμNA,Z-1
  - il muone decade in orbita:
  μ-NA,Z→e-νμνeNA,Z
10
F. Grancagnolo CdS – Lecce 6 luglio 2011

## Slide 9: Come si effettua la ricerca di μ-N → e-N ?
Si rallentano i muoni in un mezzo
I muoni rapidamente (10-16s) orbitano fino a cadere in stato 1S
La loro vita media dipende dal nucleo
Probabilmente accadono due cose:
  - il muone è catturato dal nucleo:
  μ-NA,Z→νμNA,Z-1
  - il muone decade in orbita:
  μ-NA,Z→e-νμνeNA,Z
In μ-N→e-N il muone interagisce coerentemente col nucleo lasciandolo nello stato fondamentale
  La segnatura è un singolo elettrone isolato di energia
  Ee = mμ – ENR - Eb ~ 104.97 MeV (Al)
Si misura il rapporto fra la conversione e la cattura
11
F. Grancagnolo CdS – Lecce 6 luglio 2011

## Slide 10: Quali sono i fondi di μ-N → e-N ?
Decadimenti In Orbita (DIO):
μ-NA,Z→e-νμνeNA,Z
Nota: Ee < mc2-ENR-Eb non Ee < ½mc2
▶ risolto con buona risoluzione in energia
Cattura Muonica Radiativa (RMC):
μ-NA,Z→νμγNA,Z-1, γ→e+e-
Nota: Eγmax(Al) = 102.5 MeV
▶ scelta di bersaglio ristretta:
mZ-1 > mZ
▶ risolto con buona risoluzione in energia
E~(E-E0)5
1. Fondi dovuti ai muoni
F. Grancagnolo CdS – Lecce 6 luglio 2011
12

## Slide 11: Quali sono i fondi di μ-N → e-N ?
F. Grancagnolo CdS – Lecce 6 luglio 2011
15
Cattura Pionica Radiativa (RPC):
π-NA,Z→γNA,Z-1 , γ→e+e-
Nota: 1.2% con Eγ > 105 MeV
Decadimento dei muoni in volo:
μ- → e-νν
Nota: poiché Ee < mμc2/2, pμ > 77MeV/c
Elettroni di fascio diffusi dal bersaglio
Decadimento di pioni in volo:
π- → e-νe
▶ risolto con estinzione interbunch di 10-9!
Annichilazione di antiprotoni
▶ risolto con sottile assorbitore
Raggi cosmici
▶ risolto con schermaggio attivo-passivo
2. Fondi sincroni col fascio
3. Fondi asincroni

## Slide 12: Lo spettrometro di Mu2e
F. Grancagnolo CdS – Lecce 6 luglio 2011
18
85,000 μ- fermati ogni 1.7 μs
50 miliardi di μ- fermati al sec
Ricerca di elettroni da 100 MeV spiraleggianti nel rivelatore
Caratteristiche salienti
Campo a gradiente solenoidale per la cattura dei pioni
Trasporto dei muoni in un campo solenoidale curvo per eliminare cariche neutre e positive
Fascio impulsato per eliminare fondi sincroni

## Slide 13: Come isolare il segnale
F. Grancagnolo CdS – Lecce 6 luglio 2011
23
Rivelatore perfetto
Rivelatore reale
Mμ
Mμ
Coda dei DIO
Coda dei DIO
σ(E)  150 keV
E(shift)  1 MeV

## Slide 14: La sensibilità di Mu2e
F. Grancagnolo CdS – Lecce 6 luglio 2011
24
Flusso di protoni | 1.8x1013 p/s
Intervallo di raccolta dati | 2x107 s
Numero totale di protoni | 3.6x1020 p
Numero di m- fermati/p incidente | 0.0025
Probabilità di cattura dei m- | 0.61
Frazione della finestra temporale | 0.49
Efficienza di trigger per gli e- | 0.80
Efficienza di ricostr. e selezione | 0.19
Sensibilità (90% CL) | 6x10-17
Eventi rivelati per Rme = 10-16 | 4
Eventi stimati di fondo | 0.4
Approssimativamente, la metà dei fondi è legata alla contaminazione interbunch

## Slide 15: Attività svolta nell’ultimo anno
F. Grancagnolo CdS – Lecce 6 luglio 2011
25
Struttura meccanica
  La gabbia dei fili
  Il contenitore del gas
Studi di Tracking
  Efficienza
  Risoluzione
  Backgrounds
  Track finding
Test di laboratorio
  Drift a bassa pressione
  Generatore di Raggi X
  Tri-tubo
Costruzione prototipo
Beam test in campo magnetico

## Slide 16: Struttura meccanica
F. Grancagnolo CdS – Lecce 6 luglio 2011
26
Concetto innovativo per gli End-plates
Separare la funzione della tenuta dei fili da quella della tenuta di gas
la gabbia che regge i fili
è indeformabile, ma non
necessariamente
a tenuta di gas
il contenitore del gas,
sottoposto alla pressione
del gas, può, così,
sostenere anche grandi
deformazioni
il carico dovuto alla
tensione dei fili e alla
pressione del gas è
sostenuto interamente
dal cilindro esterno

## Slide 17: La Gabbia dei fili
F. Grancagnolo CdS – Lecce 6 luglio 2011
27
Equivalente a <0.040 g/cm2 e 0.0015 X0 !!!
Una tecnica analoga
si sta adoperando per
la costruzione del
I-tracker prototype
No feedthroughs!
sense wire
(Mo (Au) 20 m)
field wire
(Al (Ag) 40 m)
Cu (~20 µm)
Sn (~30 µm)
Glue (50 µm)
FR4-KAPTON (100-300 µm)
Filler C-foam/PC
0.5 x 0.5 mm pads
with 250 m solder

## Slide 18: La Gabbia dei fili
Una tecnica analoga
si sta adoperando per
la costruzione del
I-tracker prototype
sense wire
(Mo (Au) 20 m)
field wire
(Al (Ag) 40 m)
0.5 x 0.5 mm pads
with 250 m solder
F. Grancagnolo CdS – Lecce 6 luglio 2011
28
No feedthroughs!
Cu (~20 µm)
Sn (~30 µm)
Glue (50 µm)
FR4-KAPTON (100-300 µm)
Filler C-foam/PC
No feedthroughs!
Cu (~20 µm)
Sn (~30 µm)
Glue (50 µm)
FR4-KAPTON (100-300 µm)
Filler C-foam/PC
Equivalente a <0.040 g/cm2 e 0.0015 X0 !!!

## Slide 19: La Gabbia dei fili
Una tecnica analoga
si sta adoperando per
la costruzione del
I-tracker prototype
sense wire
(Mo (Au) 20 m)
field wire
(Al (Ag) 40 m)
0.5 x 0.5 mm pads
with 250 m solder
F. Grancagnolo CdS – Lecce 6 luglio 2011
29
No feedthroughs!
sense wire (Mo (Au) 20 m)
field wire (Al (Ag) 40 m)
Cu (~20 µm)
Sn (~30 µm)
Glue (50 µm)
FR4-KAPTON (100-300 µm)
Filler C-foam/PC
0.5 x 0.5 mm pads
with 250 m solder
No feedthroughs!
sense wire (Mo (Au) 20 m)
field wire (Al (Ag) 40 m)
Cu (~20 µm)
Sn (~30 µm)
Glue (50 µm)
FR4-KAPTON (100-300 µm)
Filler C-foam/PC
Equivalente a <0.040 g/cm2 e 0.0015 X0 !!!

## Slide 20: La Gabbia dei fili: esempio
F. Grancagnolo CdS – Lecce 6 luglio 2011
30

## Slide 21: Il contenitore del gas
F. Grancagnolo CdS – Lecce 6 luglio 2011
31
Modello Geometrico + Vincoli e Carichi in caso di un
materiale isotropo (1 mm Al)
Griglia e Analisi a Elementi Finiti
Strategia della progettazione

## Slide 22: Il contenitore del gas
F. Grancagnolo CdS – Lecce 6 luglio 2011
32
Analisi dei risultati e definizione parametri
Procedura di Ottimizzazione
Strategia della progettazione
Constraints
Inner, Outer Diameter
and Length at inner diameter
Parameters
Mid-point and Length at outer
diameter within shown limits.
Objectives
Minimize Maximum Stress
Maximize Safety Factor
Min. Stress at Inner Boundary

## Slide 23: Il contenitore del gas
F. Grancagnolo CdS – Lecce 6 luglio 2011
33
Soluzione preliminare con materiale isotropo
Prototipizzazione Virtuale del Laminato,
Drappeggio, Sviluppo Piano, Stesura ed Orientazione della Fibra
Strategia della progettazione

## Slide 24: Il contenitore del gas
F. Grancagnolo CdS – Lecce 6 luglio 2011
34
Soluzioni Preliminari Proposte
Fattori di sicurezza raggiunti con le seguenti configurazioni:
End Plates:
  4 plies di fibra di carbonio x 60 m per un totale di
  0.040 g/cm2 (equivalenti a 2 stazioni di straw tubes)
Inner Cylinder:
  4 plies di fibra di carbonio x 60 m in sandwich con un core di schiuma di carbonio (0.08 g/cm3) per un totale di
  0.080 g/cm2 (equivalenti a 4 stazioni di straw tubes)
  oppure
  core di alveolare di Nomex o Al per un totale di
  0.060 g /cm2.
Procedura di ottimizzazione lunga e complessa, ma parametrica.
Test strutturali su provini.

## Slide 25: Meccanica - Acknowledgments
F. Grancagnolo CdS – Lecce 6 luglio 2011
35
A. L’Erario, bors. tecnol. INFN – dottoranda
S. Maffezzoli, P.O. di Materiali Compositi
S. Rella, bors. tecnol. INFN – dottoranda
F. Rossetti, tesi specialistica - EnginSOFT
Santaloia, laureando specialistica
G. Zavarise, P.O. di Scienze delle Costruzioni
Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione
Università del Salento, Lecce
I.N.F.N. Sezione di Lecce
M. Perillo,
EnginSOFT
Mesagne, BR
Distributore di ANSYS per l’Europa
http://www.enginsoft.com/

## Slide 26: Studi di efficienza
F. Grancagnolo CdS – Lecce 6 luglio 2011
36

## Slide 27: Studi di efficienza
F. Grancagnolo CdS – Lecce 6 luglio 2011
37

## Slide 28: Studi di risoluzione
F. Grancagnolo CdS – Lecce 6 luglio 2011
38
Preliminary

## Slide 29: Studi di risoluzione in momento
F. Grancagnolo CdS – Lecce 6 luglio 2011
39
Preliminary
spessore pareti:
End-plates
0.100 g/cm2
Inner cylinder
0.120 g/cm2
NO WALLS
Dp = 100 keV
Dp = 230 keV

## Slide 30: Studi di background
F. Grancagnolo CdS – Lecce 6 luglio 2011
40
Contributo di Gianni Onorato
F. Grancagnolo CdS – Lecce 6 luglio 2011
40
Studi di background
Spettri di energia cinetica dei fondi analizzati
Neutroni dalla cattura nucleare (da simulazione MARS)
DIO (articoli Shanker + Watanabe – da migliorare)
Protoni dalla cattura nucleare ( JEPT 33(1971) – PRL 20(1967) )
Tempi di generazione delle particelle dalle targhette:
Proton pulse + tempo di arrivo dei muoni alle targhette + tempo di decadimento dei muoni in Al.
Tre cicli da 1694 ns sono sommati l’uno sull’altro per simulare I residui dei bunch precedenti

## Slide 31: Studi di background
F. Grancagnolo CdS – Lecce 6 luglio 2011
40
Contributo di Gianni Onorato
F. Grancagnolo CdS – Lecce 6 luglio 2011
40bis
Studi di background
Fondi nel DS provenienti dal beam flash
Particle | Ingresso del DS | Fermati dale targhette | Hiting Ttracker (n. hit in media) | Hitting Calo (n. hit media)
Electrons | 11.361.000 | 5.276.000 | 13.860 (4) | 131.550 (1)
Positrons | 2.279.000 | 1.724.000 | 4.590 (3) | 27.000 (1)
Muons | 260.200 | 98.800 | Da valutare | Da valutare
Photons | 23.900 | 15 | 40 (15) | 155 (1)
Positive muons | 1.810 | 890 | Da valutare | Da valutare
Negative pions | 840 | 48 | Da valutare | Da valutare
Neutrons | 26 | 0 | No hit | No hit
90% delle hit provenienti dal beam flash sono all’interno di 250 ns

## Slide 32: Studi di background
F. Grancagnolo CdS – Lecce 6 luglio 2011
40
Contributo di Gianni Onorato
F. Grancagnolo CdS – Lecce 6 luglio 2011
40 ter
Studi di background
Rates dei fondi nel TTracker
Protoni dalla cattura nucleare: Ttracker vs ITracker

## Slide 33: Studi di track finding
F. Grancagnolo CdS – Lecce 6 luglio 2011
41
Contributo di Gianfranco Tassielli

## Slide 34: Software - Acknowledgments
F. Grancagnolo CdS – Lecce 6 luglio 2011
42
F. Ignatov, BINP Novosibirsk, fondi FAI-INFN
G. Onorato, Ric. Univ. Marconi, Roma – INFN Le
G. Tassielli, Ric. Univ. Marconi, Roma – INFN Le

## Slide 35: Studi di laboratorio: drift a low p
F. Grancagnolo CdS – Lecce 6 luglio 2011
43
Tubo a drift
1.0 cm dia.
30 cm lungh.
terminato
filo di sense
20 m W(Au)
x10 ampl.
(MAR6)
100 Hz trigger
Sr90  source

## Slide 36: Studi di drift a bassa pressione
F. Grancagnolo CdS – Lecce 6 luglio 2011
44
Miscela di gas di KLOE 90%He/10%iC4H10 a 1.0 atm.
Contenuto di iC4H10 constante in funzione della pressione
P

X0
p.i.

## Slide 37: Drift a bassa pressione: efficienza
F. Grancagnolo CdS – Lecce 6 luglio 2011
45
Tubo a drift
1.0 cm dia.
30 cm lungh.
terminato
filo di sense
20 m W(Au)
x10 ampl.
(MAR6)
100 Hz trigger
Sr90  source
1s stat. error
Preliminary

## Slide 38: Drift a bassa pressione: pulse height
F. Grancagnolo CdS – Lecce 6 luglio 2011
46
.90He/.10iC4H10
P = 1.0 atm.
.875/.125
P = 0.8 atm.
.833/.167
P = 0.6 atm.
.80/.20
P = 0.5 atm.
.75/.25
P = 0.4 atm.
.50/.50
P = 0.2 atm.
V = 1600 V
V = 1550 V
V = 1500 V
V = 1500 V
V = 1500 V
V = 1450 V
Preliminary

## Slide 39: Drift a bassa pressione: Q amplificazione
F. Grancagnolo CdS – Lecce 6 luglio 2011
47
Preliminary

## Slide 40: Drift a bassa pressione: guadagno
F. Grancagnolo CdS – Lecce 6 luglio 2011
48
Preliminary

## Slide 41: Generatore/Rivelatore di Raggi-X
F. Grancagnolo CdS – Lecce 6 luglio 2011
49

## Slide 42: Tri-tubo
e- = - 2d
e+ = + 2d
F. Grancagnolo CdS – Lecce 6 luglio 2011
50
e+ - e-  se
e+ - e- = 4d
se =  3 / 2 sw
4d   3 / 2 sw
track
d1
d3
d2
2d
e± = (d3+d1)/2 – d2

## Slide 43: Laboratorio - Acknowledgments
F. Grancagnolo CdS – Lecce 6 luglio 2011
51
G. Fiore
A. Innocente
A. Miccoli
M. Panareo
C. Pinto
A. Ruban, BINP Novosibirsk, fondi FAI-INFN
G. Tassielli
Y. Yudin, BINP Novosibirsk, fondi FAI-INFN

## Slide 44: Prototipo
F. Grancagnolo CdS – Lecce 6 luglio 2011
52

## Slide 45: Sistema di filatura
F. Grancagnolo CdS – Lecce 6 luglio 2011
53

## Slide 46: Caratterizzazione fili
F. Grancagnolo CdS – Lecce 6 luglio 2011
54

## Slide 47: Caratterizzazione fili
F. Grancagnolo CdS – Lecce 6 luglio 2011
55

## Slide 48: Caratterizzazione fili
F. Grancagnolo CdS – Lecce 6 luglio 2011
56
Plot delle caratterizzazioni di Simona/Alessia

## Slide 49: Prototipo - Acknowledgments
F. Grancagnolo CdS – Lecce 6 luglio 2011
57
R. Assiro
L. Cappelli, bors. Laureando INFN
G. Fiore
L. Indennidate, bors. Tecnologo INFN
A. Innocente
A. L’Erario, bors. Tecnologo INFN
A. Miccoli
M. Panareo
C. Pinto
S. Rella, bors. Tecnologo INFN
M. Spedicato, bors. Tecnico INFN
G. Tassielli

## Slide 50: Beam test in campo magnetico
F. Grancagnolo CdS – Lecce 6 luglio 2011
58
Contributo di Nanni Piacentino

## Slide 51: Beam test in campo magnetico
F. Grancagnolo CdS – Lecce 6 luglio 2011
58bis
Contributo di Nanni Piacentino

## Slide 52: Attività prevista nel 2012
F. Grancagnolo CdS – Lecce 6 luglio 2011
59
Struttura meccanica
  La gabbia dei fili: realizzare prototipi, minimizzare
  spessore totale equivalente < 0.05 g/cm2
  Il contenitore del gas: continuare ottimizzazione
  minimizzando la risoluzione in momento ≈ 160 KeV
  Realizzare provini dei materiali scelti per end-plates
  e cilindro interno e caratterizzarli
  Cross-check delle simulazioni
Studi di Tracking
  Efficienza
  Risoluzione
  Backgrounds: perfezionare simulazioni su fondo di
  protoni e cercare di eliminare il ‘proton absorber’
  Track finding: implementare l’algoritmo di KLOE e
  nuovi algoritmi (trasformata di Hough)
Ottimizzare layout (cell size, layer
Structure, stereo angle) della camera

## Slide 53: Attività prevista nel 2012
F. Grancagnolo CdS – Lecce 6 luglio 2011
60
Test di laboratorio
  Drift a bassa pressione: perfezionare set-up (valvola
  proporzionale ) studi sistematici – vari gas
  Generatore di Raggi X: calibrazione guadagni per le
  varie miscele
  Tri-tubo: feedback immediato su miscele ed elettronica
  di front-end
Costruzione prototipo
  Completamento prototipo entro fine anno
  Produzione elettronica di front-end (preamplificatori)
  Test con raggi cosmici, sorgenti e X-rays
  Test alla BTF a Frascati in primavera/estate
Beam test in campo magnetico
  Sistema automatizzato di movimentazione prototipo
  Trasporto e test al Fermilab in autunno

## Slide 54: Anagrafica pMu2e
F. Grancagnolo CdS – Lecce 6 luglio 2011
61
 | FISICI |  | 2012 | 2011
1 | L. De Lorenzis | Ric. U. | 20 | 20
2 | F. Grancagnolo | D. Ric. | 50 | 70
3 | A. Maffezzoli | P. O. | 20 | 20
4 | G. Onorato | Ric. U. | 100 | 100
5 | C.E. Pagliarone | Ric. U. | 40 | 30
6 | G.M. Piacentino | P. A. | 40 | 40
7 | G. Tassielli | Ric. U. | 100 | 100
8 | G. Zavarise | P. O. | 20 | 20
 | TOTALE |  | 3.9 | 4.0
 | TECNOLOGI |  | 2012 | 2011
1 | L. Indennidate | Bors. | 100 | 100
2 | A. L’Erario | Bors. | 60 | 0
 | TOTALE |  | 1.6 | 1.0
 | TECNICI |  | 2012 | 2011
1 | G. Accoto |  | 0 | 30
2 | R. Assiro |  | 30 | 0
3 | G. Fiore |  | 30 | 50
4 | R. Gerardi |  | 0 | 80
5 | A. Innocente |  | 50 | 80
6 | A. Miccoli |  | 50 | 80
7 | C. Pinto |  | 30 | 20
 | TOTALE |  | 1.9 | 3.4

## Slide 55: Richieste finanziarie pMu2e
F. Grancagnolo CdS – Lecce 6 luglio 2011
62