Analisi TB 2022
Riunione del 5 febbraio 2024

---
- Correzioni
  - Drift dei piedistalli
Run 128 (dietro al CALO cinese)
LPD, cubo centrale (adc_cn[4][2])

---
  - Drift dei piedistalli
Run 128 (dietro al CALO cinese)
LPD, cubo centrale (adc_cn[4][2])
Approssimazione lineare non totalmente soddisfacente, ma per ora la manteniamo

---
  - Drift dei piedistalli
Run 229 (davanti al CALO cinese)
LPD, cubo centrale (adc_cn[4][2])

---
  - Selezione casis time sui piedistalli prima e dopo lo spill
    - Non presente nelle slides precedenti
  - 60 < casisTime < 510
  - Considero 10 piedistalli prima e dopo lo spill, taglio su casis time, scarto per media troncata, e considero lo spill buono se ne restano almeno 5 prima e dopo
  - Efficienza ~ 100%

---
  - Drift dei piedistalli
Run 128 (dietro al CALO cinese)
LPD, charge tagger diodo 0 (adc_cn[16][0])

---
  - Drift dei piedistalli
Run 128 (dietro al CALO cinese)
LPD, charge tagger diodo 0 (adc_cn[16][0])
Non necessario correggere il charge tagger per il drift dei piedistalli...

---
  - Drift dei piedistalli
Run 128 (dietro al CALO cinese)
LPD, charge tagger diodo 1 (adc_cn[16][1])
… ma magari puo’ aiutare comunque?

---
  - Buco al cambio di guadagno
Cubo centrale frontale [4][2], run 229
1500
1700

---
Cubo centrale centrale [4][7], run 229
3000
3500

---
Cubo centrale posteriore [4][12], run 229
5300
5500

---
Cubo centrale frontale [4][2], run 229 vs run 128
1700
1700
229
128

---
    - L’entita’ dipende dal segnale del singolo evento
    - Aumenta all’aumentare del segnale
      - cubi in profondita’
      - run dietro al CALO cinese
    - Implementato solo per il cubo centrale frontale [4][2] usando il valore per i run davanti al CALO cinese (1600, ottenuto col run 229)

---
Diodo 0 charge tagger [16][0], run 229
800
1100

---
Diodo 6 charge tagger [16][7], run 229
600
400

---
700
500
600
300
400
400

---
    - L’entita’ varia da fotodiodo a fotodiodo
    - Motivo non chiaro

---
- Da fare:
  - Decidere se applicare la correzione del drift dei piedistalli al charge tagger
  - Decidere se applicare una selezione di consistenza sui diodi del charge tagger
  - Calibrazione della MIP per i diodi del charge tagger
  - Applicazione taglio geometrico fotodiodo
  - Verifica identificazione di carica
  - Identificazione dei run buoni
  - Produzione file per analisi quenching