Analisi TB 2022
Riunione del 12/3/2024

---
Slide finale del 5 febbraio
- Da fare:
  - Decidere se applicare la correzione del drift dei piedistalli al charge tagger → APPLICATA
  - Decidere se applicare una selezione di consistenza sui diodi del charge tagger → APPLICATA
  - Calibrazione della MIP per i diodi del charge tagger → IN CORSO
  - Applicazione taglio geometrico fotodiodo → FATTA
  - Verifica identificazione di carica
  - Identificazione dei run buoni
  - Produzione file per analisi quenching

---
- Riscrittura completa del codice di analisi
  - Caos!!
  - EventAnalysis
    - Necessita di una versione fixata, rilascio a breve
  - Verifica della consistenza dei risultati con il precedente software

---
- Riscrittura completa del codice di analisi
  - Caos!!
  - EventAnalysis
  - Verifica della consistenza dei risultati con il precedente software

---
- Consistenza dei segnali del charge tagger
  - Segnali di tutti i diodi entro ±1.5 MIP
  - Algoritmo EA di selezione
- Calibrazione della MIP Z=1
  - Picco di Z=10
  - Selezione: per ogni diodo, segnale di almeno 4 altri diodi nel range (6000,7000) ADC
    - Intervallo scelto guardando la distribuzione del segnale medio sui 6 fotodiodi (prossima slide)
  - Fit della distribuzione
  - MIP = max/100

---
Run 126,127,128,139,141,142,229
Calibrazione della MIP Z=1
Z=10
Mean ADC for charge tagger diodes

---
Run 126,127,128,139,141,142,229
Calibrazione della MIP Z=1, fit langaus

---
Run 126,127,128,139,141,142,229
Calibrazione della MIP Z=1, fit langaus
Diode 0: 65.60
Diode 1: 62.54
Diode 2: 64.17
Diode 3: 63.72
Diode 4: 66.18
Diode 5: 66.02

---
Run 229
Calibrazione della MIP Z=1, fit langaus
Picchi a dx
Picchi a dx
Sottostima del valore della MIP

---
- Calibrazione della MIP Z=1, fit langaus
  - “MPV Landau” non e’ il picco della langaus
  - Ricerca del valore di picco (funzione langaupro da esempi di Root)
Diode 0: 66.30
Diode 1: 63.33
Diode 2: 65.03
Diode 3: 64.75
Diode 4: 67.08
Diode 5: 66.98

---
Calibrazione della MIP Z=1, fit langaus+langaupro
~ OK
Picchi a dx
Leggero miglioramento

---
Run 126,127,128,139,141,142,229
Calibrazione della MIP Z=1, fit gaussiano

---
Run 126,127,128,139,141,142,229
Calibrazione della MIP Z=1, fit gaussiano
Diode 0: 66.75
Diode 1: 63.58
Diode 2: 65.30
Diode 3: 65.24
Diode 4: 67.48
Diode 5: 67.36

---
Run 229
Calibrazione della MIP Z=1, fit gaussiano
OK
Picchi a dx

---
Run 229
Calibrazione della MIP Z=1, “a occhio”(MIP=67ADC)
Picchi a sx
OK

---
- Selezione geometrica del fotodiodo sul cubo centrale frontale
  - Algoritmo EA di selezione
Run 229

---
- Da fare:
  - Finire la calibrazione della MIP per i diodi del charge tagger
  - Identificazione di carica
    - Fit dei picchi
  - Identificazione dei run buoni
  - Produzione file per analisi quenching