## Slide 1: Stato avanzamento lavori «ADMIRAL» Officina Meccanica Bologna
Bologna 04 giugno 2024
A.Margotti

## Slide 2
  2 Collimatori in Tungsteno
2
A- 26 pareti a pettine di 1mm 30x39mm2, fori 2x2mm2 area 38x38mm2
B- 22 pareti a pettine 1.6mm 30x42mm2, fori 2x2mm2, area utile 40x40mm2
B
A

## Slide 3
  Collimatore 1.6mm
3
Dimensioni 50x50x34mm3,area utile 40x40mm2

## Slide 4
  Adattatore FERS-SiPM
  A5251 CAEN
4
HAMAMATSU
S14161-3050AS-08
MPPC array
Dimensioni esterne contenitore 62x62x62mm3

## Slide 5
  GAGG e Collimatore
5
GAGG 22x22 array
Pixel size: 1x1x26mm

## Slide 6
  Contenitore componibile
6
Due gusci per facilitare il montaggio
SiPM-GAGG-Collimatore.
Tenuta di luce con foglio di alluminio

## Slide 7
  Contenitore componibile
7

## Slide 8
  Supporto regolabile
  Matrice SiPM – GAGG - Collimatore
8

## Slide 9
  Supporto Regolabile
  con movimentazione micrometrica X-Y
9

## Slide 10
  Supporto Regolabile
10