## Logbook
Logbook
Gruppo
Esperienza di laboratorio: Fisica dei beni culturali: i colori
Data: martedì 22 ottobre 2024
Acceleratore:
Ione e stato di carica:
Energia e tipo di fascio:
Linea di fascio:
Tipologia di bersaglio: pigmenti Kremer (standard) https://www.kremer-pigmente.com/it/
Tecnica: Particle Induction X ray Emission (PIXE)
Rivelatore: a stato solido a semiconduttore al germanio (ge)
Sistema di acquisizione dati e storage (dimensione file): …............. kB ogni run
Numero run | Bersaglio | Codice Kremer | Posizione X | Posizione Y | Carica integrata Q (uC) | Corrente I (nA) | Tempo presa dati t (s) | Conteggi picco dominante | Canale picco | Canale picco | Canale picco | Canale picco

## Calibrazione&Analisi
E (keV) | Canale | Elemento | Linea
9.989 | 500 | Hg | Lalpha
11.908 | 550 | Hg | Lbeta
14.299 | 600 | Hg | Lgamma
2.307 | 100 | S | Kalpha
3.134 | 120 | Cd | Lalpha
5.893 | 380 | Mn | Kalpha
6.489 | 420 | Mn | Kbeta
intercetta q |  | keV
coeff.ang m |  | keV/canale
FWHM |  | 0 | keV | risoluzione
equazione E [keV] = m * canale + q
Energie righe degli elementi
https://www1.lnl.infn.it/~ceccato/energie/energie.html
Canale | E (keV) | Elemento | Linea | Numero run