## Logbook
Logbook
Gruppo ALPHA
Esperienza di laboratorio: Fisica dei beni culturali: i colori
Data: mercoledì 23 ottobre 2024 pomeriggio
Acceleratore AN2000
Ione e stato di carica:protoni H+
Energia2 Mev
Linea di fascio:90 ¦ 0
Tipologia di bersaglio: pigmenti Kremer (standard) https://www.kremer-pigmente.com/it/
Tecnica: Particle Induction X ray Emission (PIXE)
Rivelatore: a stato solido a semiconduttore al germanio (Ge)
Sistema di acquisizione dati LaB pro e storage (dimensione file): 20 kB ogni run
Numero run | Bersaglio | Codice Kremer | Posizione X | Posizione Y | Carica integrata Q (uC) | Corrente I (nA) | Tempo presa dati t (s) | Conteggi picco dominante | Canale picco | Canale picco | Canale picco | Canale picco

## Calibrazione&Analisi
E (keV) | Canale | Elemento | Linea
6.923 | 349 | Co | Kalpha
7.648 | 384 | Co | Kbeta
4.508 | 229 | Ti | Kalpha
4.932 | 249 | Ti | Kbeta
5.893 | 296 | Mn | Kalpha
6.489 | 327 | Mn | Kbeta
Kbeta
intercetta q | -0.09 | keV
coeff.ang m | 0.02 | keV/canale
FWHM | 13 | 0.26 | keV | risoluzione
equazione E [keV] = m * canale + q
Energie righe degli elementi
https://www1.lnl.infn.it/~ceccato/energie/energie.html
Canale | E (keV) | Elemento | Linea | Numero run