## Slide 1
Configurazione di SLURM in ambiente HPC
+ esperienza al CNAF
26 Novembre 2024 [ 17:00 - 18:30 ]
Speaker: Alessandro Pascolini
In collaborazione con

## Slide 2
Overview
Introduzione
  Termini utili
  Calcolo HPC
  SLURM Overview
Setup Cluster HPC con SLURM
  Step preliminari
  Configurazione di base
Gestione cluster
  Comandi base di SLURM
  Accounting & QoS
Esempi di Sottomissione locale
Esempio Cluster HPC@CNAF
Configurazione per accesso GRID
26 / 11 / 2024 – INFN Pisa

## Slide 3
Introduzione
In collaborazione con

## Slide 4
Termini utili
Demoni  processi, solitamente di sistema, eseguiti in background. No interazione da parte dell’utente. Di solito i nomi finiscono per «d» (e.g. sshd)
Batch System  software che gestisce un insieme di macchine per l’esecuzione di processi non interattivi (batch)
Batch Job  processo tipicamente non interattivo (batch) che l’utente finale vuole eseguire
Acceleratori  hardware specifico, migliora le prestazioni per specifici use-case (e.g. GPU, FPGA, ecc.)
Worker-Node  macchina che esegue i Job dell’utente. Può montare solo CPU o anche acceleratori
26 / 11 / 2024 – INFN Pisa

## Slide 5
Calcolo HPC
HPC – High Performance Computing
Calcolo parallelo, distribuito su più nodi
Necessita di hardware ad alte prestazioni:
  Connessione a bassa latenza e ampia banda (e.g. infiniband)
  Acceleratori (e.g. GPU, FPGA)
Solitamente i nodi di calcolo condividono il filesystem, in modo da sfruttare al massimo la parallelizzazione dei workflow
WN
Output
WN
WN
JOB 1.2
JOB 1.3
JOB 1.1
Filesystem condiviso
Connessione ad alte prestazioni
26 / 11 / 2024 – INFN Pisa

## Slide 6
SLURM
workload manager
Introduzione
Slurm is an open source, fault-tolerant, and highly scalable cluster management and job scheduling system for large and small Linux clusters. Slurm requires no kernel modifications for its operation and is relatively self-contained.
Da documentazione di SLURM[1]
[1] https://slurm.schedmd.com/overview.html
26 / 11 / 2024 – INFN Pisa

## Slide 7
SLURM
workload manager
Caratteristiche
Batch System ottimizzato per calcolo HPC
  Multi-nodo (mpi)
  Utilizzo di acceleratori (e.g. GPU)
Modulare
  Ampio ecosistema di plugin per la gestione di utenti e gruppi
Semplice
  Pochi demoni
  Tool per la configurazione
26 / 11 / 2024 – INFN Pisa

## Slide 8
SLURM
workload manager
Architettura
slurmctld  controller del cluster,  possibile configurazione in HA
slurmd  gestisce l’esecuzione dei job
slurmdbd  demone che si occupa di accounting  non necessario ma raccomandato
SLURM components from SLURM documentation https://slurm.schedmd.com/overview.html#architecture
26 / 11 / 2024 – INFN Pisa

## Slide 9
Setup cluster HPC con SLURM
In collaborazione con

## Slide 10
Cluster SLURM
Configurazione di un semplice cluster
Obiettivo: setup di un semplice cluster con:
  1 controller
  N worker-nodes (anche supporto GPU NVIDIA)
SLURM components from SLURM documentation https://slurm.schedmd.com/overview.html#architecture
26 / 11 / 2024 – INFN Pisa

## Slide 11
Step Preliminari
Configurazione (pacchetti, kernel, OS) più possibile allineata tra i nodi
Utenti e gruppi devono essere sincronizzati tra tutte le macchine del cluster (e.g. LDAP)
MUNGE (per autenticazione tra nodi)
DIVER
  Nel caso di nodi con acceleratori sarà necessario installare i driver necessari ad interagire con l’hardware del nodo
    Ad esempio: GPU NVIDIA Tesla H100  da installare i driver nvidia
SLURM
  Buildare rpm su uno dei nodi del cluster (permette a SLURM di essere ottimizzato per la specifica configurazione)
  Preparare i file di configurazione per il cluster
26 / 11 / 2024 – INFN Pisa
La procedura che mostrata è riferita ad un cluster EL9, in base al Sistema Operativo alcuni passaggi potrebbero variare
ATTENZIONE
Lasciati al gentile lettore :)

## Slide 12
MUNGE[2]
Permette l’autenticazione dei processi tra un nodo e l’altro tramite UserID (UID) e GroupID (GID)
26 / 11 / 2024 – INFN Pisa
SETUP:
Installazione del pacchetto dnf install munge
Creare il file /etc/munge/munge.key
  Almeno 32B
  Owner: munge
  Permessi: 600
Distribuire la chiave in tutti i nodi del cluster
Avviare munged systemctl enable --now munged
[2] https://dun.github.io/munge/

## Slide 13
DRIVER NVIDIA*
*GPU NVIDIA Tesla H100 sono le più comuni nel nostro use-case
26 / 11 / 2024 – INFN Pisa
Procedura piuttosto complessa, due possibili strade:
Download dell’eseguibile per installare i driver
Via RPM, complessa ma automatizzabile

## Slide 14
DRIVER NVIDIA
26 / 11 / 2024 – INFN Pisa
1) Download eseguibile generico
Selezionare Linux 64-bit nella pagina di ricerca dei driver https://www.nvidia.com/en-us/drivers/
Si scaricherà un eseguibile da eseguire sul nodo (NVIDIA-Linux-x86_64-*.run)

## Slide 15
DRIVER NVIDIA
26 / 11 / 2024 – INFN Pisa
2) Via RPM
Selezionare Linux 64-bit <+ os-version> nella pagina di ricerca dei driver
Scaricare l’RPM
Da seguire le istruzioni che riporta il sito
iv) sudo dracut --regenerate-all --force
v) sudo systemctl reboot
Piccola aggiunta personale

## Slide 16
DRIVER NVIDIA
26 / 11 / 2024 – INFN Pisa
Anyway….
L’importante è riuscire a comunicare con la GPU

## Slide 17
SLURM
26 / 11 / 2024 – INFN Pisa
Build RPM[3]
Download SLURM[4]
Build RPM su una macchina del cluster* rpmbuild -ta slurm-*.tar.bz2
Una volta finito il build, gli rpm saranno in $HOME/rpmbuild/RPMS/x86_64/ da lì basterà un: yum install –y $HOME/rpmbuild/RPMS/x86_64/*
[3] https://slurm.schedmd.com/quickstart_admin.html#rpmbuild [4] https://www.schedmd.com/download-slurm/
*è importante che kernel, librerie e pacchetti siano uguali a quelli disponibili poi sulle machine
munge-devel (da crb  `dnf config-manager --set-enabled crb`)
pam-devel
perl
readline-devel
automake
autoconf
mariadb-devel  per accounting
dbus-devel  per cgroups
Prerequisiti

## Slide 18
SLURM
26 / 11 / 2024 – INFN Pisa
File di configurazione
Tool per una configurazione di base[5]
Path di default per la conf: /etc/slurm/
Produce il file slurm.conf[6] con la descrizione della conf di tutto il cluster
File da diffondere su tutte le macchine del cluster*
Contiene:
  Hostname dei Controller
  Lista di Worker-Nodes con risorse disponibili
  Configurazione di Accounting
  Gestione processi
  Scheduling
[5] https://slurm.schedmd.com/configurator.html
[6] https://slurm.schedmd.com/slurm.conf.html

## Slide 19
SLURM
26 / 11 / 2024 – INFN Pisa
Partizioni
Partizione  insieme di nodi con caratteristiche comuni
Ogni nodo può appartenere a una o più partizioni
Con l’accounting è possibile riservare partizioni a specifici utenti o workflow
###
# slurm.conf per nodi e partizioni
###
# COMPUTE NODES
NodeName=slurm-worker-gpu NodeAddr=192.168.0.114 CPUs=8 State=UNKNOWN Gres=gpu:tesla:1
PartitionName=debug Nodes=ALL Default=YES MaxTime=INFINITE State=UP

## Slide 20
SLURM
26 / 11 / 2024 – INFN Pisa
File di configurazione
##################################################################
# Slurm's Generic Resource (GRES) configuration file
# Define GPU devices with MPS support, with AutoDetect sanity checking ################################################################## AutoDetect=nvml
Name=gpu Type=gtx560 File=/dev/nvidia0 COREs=0,1
Name=gpu Type=tesla File=/dev/nvidia1 COREs=2,3
Esempio di gres.conf
Altri file:
  gres.conf[7]  file in cui sono listate le Generic RESources (GRES) dei nodi
[7] https://slurm.schedmd.com/gres.conf.html

## Slide 21
SLURM
26 / 11 / 2024 – INFN Pisa
File di configurazione
Altri file:
  gres.conf[7]  file in cui sono listate le Generic RESources (GRES) dei nodi
  cgroup.conf[8]  definisce i parametri che verranno usati dal plugin di cgroup
[7] https://slurm.schedmd.com/gres.conf.html
[8] https://slurm.schedmd.com/cgroup.conf.html
###
# slurm.conf per abilitare cgroups
###
ProctrackType=proctrack/cgroup
TaskPlugin=task/cgroup,task/affinity
JobAcctGatherType=jobacct_gather/cgroup #optional for gathering metrics
PrologFlags=Contain #X11 flag is also suggested
###
# cgroup.conf usual config
###
ConstrainCores=yes
ConstrainDevices=yes
ConstrainRAMSpace=yes
ConstrainSwapSpace=yes

## Slide 22
SLURM
26 / 11 / 2024 – INFN Pisa
Avvio Cluster
Assicurarsi che esista lo SlurmUser  definito in slurm.conf  default: slurm
Files/directories definiti in slurm.conf non vengono creati da SLURM  assicurarsi che esistano e siano accessibili all’utente slurm
Avviare i demoni nel cluster:
  slurmctld  controller
  slurmd  workers
Controllare che i nodi siano visibili al cluster
[almalinux@slurm-login ~]$ sinfo -N
NODELIST NODES PARTITION STATE
slurm-worker-gpu 1 debug* idle
...
...
...

## Slide 23
Gestione SLURM
In collaborazione con

## Slide 24
[almalinux@slurm-login tests]$ sbatch test.sub
Submitted batch job 9
[almalinux@slurm-login tests]$ squeue --me
JOBID PARTITION NAME USER ST TIME NODES NODELIST(REASON)
9 debug test.sub almalinu R 0:10 1 slurm-worker-gpu
[almalinux@slurm-login tests]$ scancel 9
[almalinux@slurm-login tests]$ squeue --me
JOBID PARTITION NAME USER ST TIME NODES NODELIST(REASON)
9 debug test.sub almalinu CG 0:27 1 slurm-worker-gpu
[almalinux@slurm-login tests]$ squeue --me
JOBID PARTITION NAME USER ST TIME NODES NODELIST(REASON)
Comandi SLURM[9]
26 / 11 / 2024 – INFN Pisa
Sottomissione/Gestione Job
sbatch[10]  sottomissione di batch jobs a slurm
squeue[11]  lista i job presenti in coda (by default di tutti gli utenti)
scancel[12]  rimuove job dalla coda
[9] https://slurm.schedmd.com/pdfs/summary.pdf
[10] https://slurm.schedmd.com/sbatch.html
[11] https://slurm.schedmd.com/squeue.html
[12] https://slurm.schedmd.com/scancel.html

## Slide 25
Comandi SLURM[9]
26 / 11 / 2024 – INFN Pisa
Interazione con SLURM-Workers
sinfo[13]  lista i nodi appartenenti al cluster  info su risorse, stato e disponibilità dei nodi
scontrol[14]  modifica dello stato dei nodi/job  la maggior parte delle opzioni sono limitate a utente root o amministratore
[9] https://slurm.schedmd.com/pdfs/summary.pdf
[13] https://slurm.schedmd.com/sinfo.html
[14] https://slurm.schedmd.com/scontrol.html
[almalinux@slurm-login tests]$ sinfo -N
NODELIST NODES PARTITION STATE
slurm-worker-gpu 1 debug* idle
[almalinux@slurm-login tests]$ scontrol update NodeName=slurm-worker-gpu State=drain Reason="Test"
slurm_update error: Invalid user id
[almalinux@slurm-login tests]$ sudo !!
sudo scontrol update NodeName=slurm-worker-gpu State=drain Reason=«Test»
[almalinux@slurm-login tests]$ sinfo -N
NODELIST NODES PARTITION STATE
slurm-worker-gpu 1 debug* drain

## Slide 26
Accounting[15]
26 / 11 / 2024 – INFN Pisa
SlurmDBD
[15] https://slurm.schedmd.com/accounting.html
Demone di SLURM per la gestione dell’accounting
Gestisce:
  Salvataggio di dati di accounting su DB/file di testo
  AuthN/Z per accesso a dati di accounting da parte degli utenti
Ottimizzato e ben integrato con gli altri demoni
 Altamente consigliato

## Slide 27
Accounting[15]
26 / 11 / 2024 – INFN Pisa
Setup
[15] https://slurm.schedmd.com/accounting.html
[16] https://slurm.schedmd.com/slurmdbd.conf.html
In slurm.conf
AccountingStorageType  indica come salvare i dati
AccountingStorageEnforce  specifica su cosa basare l’accounting
SlurmDBD ha un suo file di configurazione: slurmdbd.conf[16]
###
# slurm.conf
###
AccountingStorageType=accounting_storage/slurmdbd # abilita l’accounting via SlurmDBD
AccountingStorageEnforce=associations # permette di sottomettere solo se # l’utente è registrato nell’accounting

## Slide 28
Accounting[15]
26 / 11 / 2024 – INFN Pisa
Database
[15] https://slurm.schedmd.com/accounting.html
L’accounting SLURM può essere salvato in:
  File di testo
  Database MySQL/MariaDB (richiesto mysql/mariadb-devel)
Per MySQL/MariaDB è necessario:
  Creare l’utente <StorageUser> nel DB
  Creare il DB <StorageLoc> e dare accesso all’utente <StorageUser>
###
# slurmdbd.conf
###
StorageType=accounting_storage/mysql # sets accounting to a mysql/mariadb database
StorageHost=<database-host>
StoragePort=3306 #default port
StorageUser=slurm
StoragePass=<password>
StorageLoc=<db_name> # default slurm_acct_db
mysql> create user 'slurm’@’slurmdbd-host' identified by ‘password’;
mysql> grant all on slurm_acct_db.* TO 'slurm'@'localhost';

## Slide 29
Accounting[15]
26 / 11 / 2024 – INFN Pisa
Comandi
[15] https://slurm.schedmd.com/accounting.html
[17] https://slurm.schedmd.com/sacct.html
[18] https://slurm.schedmd.com/sacctmgr.html
[19] https://slurm.schedmd.com/sreport.html
sacct[17]  per ottenere informazioni riguardo a job running o completati
sacctmgr[18]  per la modifica delle entries nel DB, utile per gestire utenti, account, QoSs etc.  comando per admin!
sreport[19]  genera report sull’utilizzo del cluster

## Slide 30
Gestione Utenti e Gruppi
26 / 11 / 2024 – INFN Pisa
Cluster  gruppo di macchine che fanno capo a uno slurmctld
Account  gruppo di utenti a cui sono assegnate delle risorse
User  singolo utente UNIX che può appartenere a più di un account
# add new cluster to accounting
[root@slurm-login ~]# sacctmgr add cluster test-cluster
# add «test» account to «test-cluster»
[root@slurm-login ~]# sacctmgr add account test Cluster=test-cluster
# add user «almalinux» to «test» account
[root@slurm-login ~]# sacctmgr add user almalinux Account=test

## Slide 31
QoS & resource limits
26 / 11 / 2024 – INFN Pisa
QoS (Quality of Service)[20]  di una partizione (in slurm.conf)  di un utente/account
I limiti possono essere essere su:  risorse (e.g. num. cpus, num. gpus)  cputime  priority & preemption  tanto altro
# listare qos
$ sacctmgr show qos format=name,priority
Name Priority
---------- ----------
normal 0
# aggiungere una qos
$ sacctmgr add qos zebra
Adding QOS(s)
zebra
Settings
Description = QOS Name
$ sacctmgr show qos format=name,priority
Name Priority
---------- ----------
normal 0
zebra 0
$ sacctmgr modify qos zebra set GrpTRES=cpu=24
Modified qos...
zebra
$ sacctmgr show qos format=name,priority,GrpTRES
Name Priority GrpTRES
---------- ---------- -------------
normal 0
zebra 10 cpu=24
[20] https://slurm.schedmd.com/qos.html

## Slide 32
Esempi di sottomissione
In collaborazione con

## Slide 33
Submit File
26 / 11 / 2024 – INFN Pisa
#!/bin/bash
#SBATCH -o job.out
#SBATCH -e job.err
export PATH=$HOME/.local/bin:$PATH
srun sleep 1000
Struttura
shebang
Direttive SLURM  caratteristiche e requirements del job
setup environment  setta variabili d’ambiente utili per l’esecuzione
comando da eseguire

## Slide 34
Submit File
26 / 11 / 2024 – INFN Pisa
SBATCH options
#SBATCH --partition=<NAME>  specifica la partizione in cui sottomettere
#SBATCH --nodelist=<NODES>  specifica una lista di nodi (comma separated o “regexp”)
#SBATCH --nodes=<INT>  numero di nodi su cui eseguire il/i job
#SBATCH --ntasks=<INT>  numero di CPU da utilizzare
#SBATCH --ntasks-per-node=<INT>  numero di CPU per nodo
#SBATCH --gres=<GRES>:<#GRES>  tipologia e numero di GRES
###
# test-gpu.sub
###
#!/bin/bash
#SBATCH --job-name=v100
#SBATCH --nodes=1
#SBATCH --ntasks=8
#SBATCH --gres=gpu:4
srun <gpu_script>

## Slide 35
Submit File
26 / 11 / 2024 – INFN Pisa
May get a bit complex
[a07cna00@login01 CNAF-VM-new]$ cat cnaf.job
#!/bin/bash
#SBATCH --qos=qos_cnaf
#SBATCH --constraint=kvmcpu
#SBATCH --requeue
#SBATCH --open-mode=append
#SBATCH --output="%x-%j.out"
#SBATCH -A CNAF4_WLCG
#SBATCH -p dcgp_usr_prod
#SBATCH -n 112
#SBATCH --mem=480g
#SBATCH -t 00:00:00
#SBATCH --gres=tmpfs:3T
repodir="/leonardo/home/usera07cna/a07cna00/CNAF-VM-new"
jobnameprefix="cn-leo-"
vm_root_disk="wn-leo-v1.5.qcow2"
vm_map_file="$repodir/vm_addresses_map_file.txt"
if [ ! -r "$vm_map_file" ]; then
echo "ERROR: $vm_map_file not found or not readable"
exit 1
elif [ ! -r "$repodir/$vm_root_disk" ]; then
echo "ERROR: $repodir/$vm_root_disk not found or not readable"
exit 1
fi
...
...
...
./virt-install.sh
Parte del submit file che usiamo al CNAF per creare WN HTCondor su Leonardo

## Slide 36
Esempio cluster HPC@CNAF
In collaborazione con

## Slide 37
HPC@CNAF
26 / 11 / 2024 – INFN Pisa
Struttura cluster
Cluster con architetture miste:  nodi CPU  nodi GPU  NVIDIA Tesla k40  NVIDIA Tesla V100
Filesystem condiviso (GPFS) per:  /home  scratch dir
Connessione tra nodi:  infiniband (General purpose)  omnipath (CERN)

## Slide 38
HPC@CNAF
26 / 11 / 2024 – INFN Pisa
Conf SLURM
slurmcltld in HA su 2 login nodes:  ui-hpc  ui-hpc2
slurmdbd su ui-hpc con backup su ui-hpc2
Cluster diviso in 2 partizioni
  Generale  accessibile a TUTTI gli utenti
  CERN  nodi riservati a solo utenti CERN
DB Accounting su cluster Percona
Probe prometheus[21] per monitoraggio
[21] https://github.com/vpenso/prometheus-slurm-exporter

## Slide 39
HPC@CNAF
26 / 11 / 2024 – INFN Pisa
Partizioni
slurmHPC_int  partizione di default  MaxTime allowed for computation = 79h
slurm_GPU  partizione che include i nodi con Tesla k40
slurm_hpc_gpuV100  partizione con nodi con GPU Tesla V100
slurm_hpc_acc  nodi dedicati a utenti CERN
slurm_hpc_acc_gpuV100  nodi GPU dedicati a utenti CERN
L’accesso via ssh da rete CNAF è garantito su tutti i nodi
Utenti del cluster GENERAL non possono accedere ai nodi CERN
Accesso Interattivo
Non prevediamo enforcement di nessun tipo nel cluster
Tranne limiti di tempo, non ci sono limiti di risorse per gli utenti
Accounting & QoS

## Slide 40
HPC@CNAF
26 / 11 / 2024 – INFN Pisa
Software
Distribuito tramite Environment Modules[22]  ampiamente utilizzati in ambito HPC  alcune applicazioni per calcolo HPC vengono con un loro modulo (e.g. CUDA)
Flessibilità e semplicità di utilizzo
È possibile per un utente creare un proprio modulo
apascolinihpc@ui-hpc ~
$ module avail
----------------------- /shared/software/modulefiles/ --
... ...
compilers/gcc-11_sl7
compilers/gcc-12.3_sl7
compilers/gcc-4.6.4
compilers/gcc-4.7.3
...
...
apascolinihpc@ui-hpc ~
$ gcc --version
gcc (GCC) 4.8.5 20150623 (Red Hat 4.8.5-44)
apascolinihpc@ui-hpc ~
$ module load compilers/gcc-12.3_sl7
apascolinihpc@ui-hpc ~
$ gcc --version
gcc (GCC) 12.3.0
[22] https://modules.readthedocs.io/en/latest/

## Slide 41
Configurazione per accesso GRID
In collaborazione con

## Slide 42
HTCondor-CE[23]
26 / 11 / 2024 – INFN Pisa
HTCondor-CE (Compute Entrypoint) è un software per accesso GRID
AuthN/Z (SCITOKEN o SSL)
Sottomissione a un cluster remoto  non è necessario accedere a un nodo del cluster SLURM
SlurmD
SlurmcltD
SLURM Cluster
User
HTCondor - CE
SlurmD
Submission
Scitoken
HTCondor-CE è un demone che viene eseguito su un login node SLURM  interagisce con SLURM per sottomettere job
SlurmD
SlurmD
[23] https://htcondor.com/htcondor-ce/
Stiamo ancora testando l’integrazione con HTCondor-CE.
La procedura descritta è ancora preliminare.
WIP@CNAF

## Slide 43
HTCondor-CE [23]
26 / 11 / 2024 – INFN Pisa
Installazione di HTCondor-CE per SLURM dnf install htcondor-ce-slurm
Configurazione mapping SCITOKENS  in /etc/condor-ce/mapfiles.d/ SCITOKENS /<TOKEN ISSUER>,<TOKEN SUBJECT>/ <USERNAME>
Setup certificati HTCondor-CE
Installazione & Configurazione
###
# /etc/condor-ce/config.d/01-ce-auth.conf
###
AUTH_SSL_SERVER_CERTFILE = /etc/grid-security/hostcert.pem
AUTH_SSL_SERVER_KEYFILE = /etc/grid-security/hostkey.pem
AUTH_SSL_SERVER_CADIR = /etc/grid-security/certificates
AUTH_SSL_SERVER_CAFILE =
AUTH_SSL_CLIENT_CERTFILE = /etc/grid-security/hostcert.pem
AUTH_SSL_CLIENT_KEYFILE = /etc/grid-security/hostkey.pem
AUTH_SSL_CLIENT_CADIR = /etc/grid-security/certificates
AUTH_SSL_CLIENT_CAFILE =
###
# /etc/condor-ce/mapfiles.d/01-scitokens.conf
###
SCITOKENS /^https:\/\/cms-auth(\.web)?\.cern\.ch\/,08ca855e-d715-410e-a6ff-ad77306e1763/ cmssgm
SCITOKENS /^https:\/\/cms-auth(\.web)?\.cern\.ch\/,490a9a36-0268-4070-8813-65af031be5a3/ pilcms
SCITOKENS /^https:\/\/cms-auth(\.web)?\.cern\.ch\/,bad55f4e-602c-4e8d-a5c5-bd8ffb762113/ cmsprd
[23] https://htcondor.com/htcondor-ce/
Stiamo ancora testando l’integrazione con HTCondor-CE.
La procedura descritta è ancora preliminare.
WIP@CNAF

## Slide 44
Grazie per l’attenzione!
In collaborazione con