## Slide 1: BULLKID-DM Ricerca di WIMPs leggere con array monolitici di rivelatori
IFAE 2025
Incontri di Fisica delle Alte Energie
Cagliari, 9-11 Aprile 2025
Davide Quaranta,
10 Aprile 2025

## Slide 2: Dark Matter – Ricerca Diretta
Le WIMP sono il candidato più testato per la materia oscura
  Debolmente interagenti ()
  Massive ()
Ampia frazione dello spazio dei parametri già esclusa
migliorare soglia
maggiore massa
Stato dell’arte
Come sondare la regione a bassa – ?
  Migliore soglia in energia
  Maggiore massa target

## Slide 3: Dark Matter – Ricerca Diretta
Rinculo Nucleare
L’osservabile è l’energia di rinculo

## Slide 4: Dark Matter – Ricerca Diretta
Rinculo Nucleare
L’osservabile è l’energia di rinculo
Frazione di energia trasferita al nucleo
Essendo uno scattering elastico:
Come rivelare questa energia?

## Slide 5: Dark Matter – Ricerca
rilascio di energia nel rivelatore
energia per produrre un portatore
: numero di portatori prodotti
: risoluzione in energia
Produzione del segnale
*i fononi sono i quanti delle vibrazioni del reticolo cristallino
radiazione
incidente
assorbitore
accoppiamento
termico
~ mK
bagno termico
sensore di
fononi
???
Criostato a Diluzione
Processo | Costo Portatore
Ionizzazione | ~ 30 eV (gas)
Scintillazione | ~ 10-100 eV
Coppie e-h | ~ 1-5 eV
Fononi | < meV
Processo | 
Ionizzazione | ~ 30 eV (gas)
Scintillazione | ~ 10-100 eV
Coppie e-h | ~ 1-5 eV
Fononi | < meV

## Slide 6: Rivelatori ad Induttanza Cinetica
In un superconduttore a , il flusso di corrente è dovuto alle Coppie di Cooper
  Stati legati
  Energia di legame
KID starter pack
Risonatore LC superconduttore
Rilasci di energia rompono coppie di Cooper
Spostamento della frequenza di risonanza
Quasiparticles
Cooper Pairs
Le coppie di Cooper contribuiscono all'induttanza del metallo superconduttore (induttanza cinetica)

## Slide 7: Il progetto BULLKID
Top view
60 KIDs array:
  Film di alluminio da 60 nm
  1 KID per ogni dado
  Singola linea di lettura
Idea di base
Rilevare i fononi prodotti dalle interazioni delle particelle in un bersaglio rilevato da rivelatori KIDs
Bottom view
Wafer monolitico di silicio :
  Intagliato in dadi da mm3
  0.3 g per dado
  Base comune da 0.5 mm

## Slide 8: Timeline di BULLKID-DM
Prototipo - 20 g / 60 dadi
Singolo wafer 3”
Concluso nel 2023
1
Dimostratore - 60 g / 180 dadi
Stack di 3 wafer da 3”
Primi test estate 2024
2
R&D 100 mm 50 g / 145 dadi
Singolo wafer 100 mm
Primi test autunno 2024
3
BULLKID-DM - 600 g / 2500 dadi
Stack di 16 wafer da 100 mm
Messa in funzione @ Sapienza 2026
4
Installazione @ LNGS 2027!
Caratteristiche
Volume totalmente attivo
Fiducializzazione

## Slide 9: BULLKID @ LNGS
Cryo-Facility

## Slide 10: BULLKID @ LNGS
Cryo-Facility (Early 2025)

## Slide 11: BULLKID @ LNGS
Schermi & Veto
Schermi T Ambiente
Lead -Shield
Cu Shield
PE n-shield
Cryo-schermo/veto
BGO crystal
KID light detector
Schermi Aggiuntivi
5 cm Lead shield
10 cm Copper shield

## Slide 12: Elettronica
Elettronica Precedente
  Ettus x310
  30 KIDs / linea
Nuova Elettronica (KIT group)
  ZCU216 Evaluation Board
  150 KIDs / linea
  16 linee

## Slide 13: Simulazioni MonteCarlo
Gran Sasso Setup
Sapienza Setup

## Slide 14: La Collaborazione BULLKID-DM
Our last collaboration meeting in Pisa in Jan. 2025

## Slide 15: Background @ Sapienza
D. Delicato et al, Eur. Phys. J. C 84, 353 (2024)
Spettro di energia dopo 39 ore di esposizione di un singolo dado da 0,34 g a condizioni ambientali di fondo

## Slide 16: Proiezioni di sensitività
1 d.r.u. = 1 count/keV/kg/year

## Slide 17: Grazie per l’attenzione
*This work was partially supported through the European Research Council through the Consolidator Grant DANAE number 101087663

## Slide 18: Backup Slides

## Slide 19: KIDs Readout
KID
Funzione di trasmissione

## Slide 20: Calibrazione
Il dado in esame viene eccitato con impulsi LED di energia crescente.
Per la statistica di Poisson
Introducendo la responsività R:
and estratte tramite fit lineare
[mrad/keV]

## Slide 21: Phonon Leakage
Metà dei fononi prodotti in un dado sfugge verso dadi vicini
  (14 ± 3) % in ogni cubo “+”
  (5 ± 1) % in ogni “x”
Questo effetto riduce l'efficienza di raccolta dei fononi
Ma permette di identificare il dado dove è avvenuta l'interazione
Kept
Discarded