Analisi TB 2022
Riunione del 23/1/2025

---
Riepilogo configurazione
Fascio
Charge
tagger

---
Riepilogo configurazione
[layer][riga][colonna]

---
Riepilogo analisi
Correzione drift piedistalli
Correzione gain jump
Fit delle cariche del charge tagger
Eliminazione eventi con ionizzazione diretta sul LPD del cubo centrale (track-on-diode events)

---
Slide finale del 12 marzo 2024
- Da fare:
  - Finire la calibrazione della MIP per i diodi del charge tagger
  - Identificazione di carica
    - Fit dei picchi
  - Identificazione dei run buoni
  - Produzione file per analisi quenching

---
Slide finale del 12 marzo 2024
- Da fare:
  - Finire la calibrazione della MIP per i diodi del charge tagger
  - Identificazione di carica
    - Fit dei picchi
  - Controllo calibrazione taglio diode-on-track run per run
  - Identificazione dei run buoni
  - Produzione file per analisi quenching

---
Run 126,127,128,139,141,142,229
Calibrazione della MIP Z=1
Intervallo di selezione ristretto (6000 → 6200)
Z=10
Mean ADC for charge tagger diodes

---
Run 126,127,128,139,141,142,229
Calibrazione della MIP Z=1, histo mean

---
Run 126,127,128,139,141,142,229
Calibrazione della MIP Z=1, histo mean
Diode 0: 67.44
Diode 1: 64.04
Diode 2: 65.58
Diode 3: 65.28
Diode 4: 68.15
Diode 5: 67.76

---
Run 229
Calibrazione della MIP Z=1, histo mean
~ OK
Picchi leggermente a dx

---
Run 229
- Calibrazione della MIP Z=1
  - Valori di sigma per Z=10:
    - langaus+langaupro: 0.311
    - gaus: 0.324
    - a occhio: 0.320
    - histoMean: 0.313

---
Run 229
- Calibrazione della MIP Z=1
  - Valori di sigma per Z=10:
    - langaus+langaupro: 0.311
    - gaus: 0.324
    - a occhio: 0.320
    - histoMean: 0.313
- Costanti di calibrazione:
  - 66.30, 63.33, 65.03, 64.75, 67.08, 66.98

---
Fit delle cariche
Correzioni:
Drift dei piedistalli
Gain jump
Tagli:
Trigger fisico
Casis time
No sciami da upstream (segnali su cubi vicini)
Consistenza di carica su tutti i fotodiodi del charge tagger (±1.5 c.u.)
Ricostruzione
Media troncata escludendo min e max
Almeno 3 diodi sopra la soglia del rumore

---
Fit delle cariche
                                          Z mean sigma
        31      31.2358 0.346958
                                          32      32.2823 0.28069
                                          33      33.3008 0.287999
                                          34      34.3019 0.272932
                                          35      35.3559 0.263274
                                          36      36.3423 0.273395
                                          37      37.3062 0.306305
                                          38      38.3409 0.27056
                                          39      39.3371 0.327564
                                          40      40.3366 0.306485
                                          41      41.3401 0.333093
                                          42      42.3788 0.42267
                                          43      43.3485 0.331535
                                          44      44.3531 0.314601
                                          45      45.3782 0.277016
                                          46      46.4121 0.317625
                                          47      47.4064 0.293202
                                          48      48.4632 0.276804
                                          49      49.4486 0.2586
                                          50      50.3477 0.35201
                                          51      51.3531 0.261424
                                          52      52.3266 0.470305
                                          53      53.4086 0.406792
                                          54      54.5348 0.321535
                                          55      55.4152 0.420359
                                          56      56.3637 0.33429
                                          57      57.004   0.885313
                                          # Fit failed for charge 58
                                          # Fit failed for charge 59
                                          # Fit failed for charge 60
                                          Z mean sigma
        1        0.9886   0.167302
                                          2        1.91209 0.180103
                                          3        2.93162 0.190087
                                          4        3.9447   0.242271
                                          5        4.95838 0.196285
                                          6        5.97129 0.204584
                                          7        6.988    0.201654
                                          8       7.99362 0.207647
                                          9        9.00749 0.207098
                                          10      10.0305 0.206868
                                          11      11.0301 0.212896
                                          12      12.0431 0.204623
                                          13      13.0689 0.205922
                                          14      14.0855 0.207802
                                          15      15.087   0.204707
                                          16      16.0899 0.225746
                                          17      17.1132 0.232003
                                          18      18.1309 0.226061
                                          19      19.1387 0.257342
                                          20      20.1397 0.224554
                                          21      21.2028 0.225975
                                          22      22.1722 0.266348
                                          23      23.2095 0.268396
                                          24      24.1992 0.253266
                                          25      25.1685 0.307389
                                          26      26.2113 0.298209
                                          27      27.2239 0.259874
                                          28      28.2727 0.233445
                                          29      29.2439 0.298047
                                          30      30.2626 0.270543
Run utilizzati:
167, 172, 173, 178, 179, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 207, 208, 209, 215, 216, 217, 218, 219, 222, 225, 228, 229
Run di fronte al CALO cinese

---
Fit delle cariche

---
Controllo taglio geometrico fotodiodo:
Selezione geometrica:
Identificazione zona fotodiodo
Rimozione eventi in zona fotodiodo
Calibrata su run 229
Run 229

---
Controllo taglio geometrico fotodiodo:
Run 201
Run 202
Posizione diversa per run precedenti
Posizione del bordo sembra variare tra run e run
Nessuno spostamento del tavolo da logbook
Calibrazione run per run

---
Controllo taglio geometrico fotodiodo:
Run 189
Run 189
Primi 250k eventi CALO
Tavolo SCD / fascio spostato durante il run?
Disallineamento CALO-SCD? → Errore I2C???
Nessuna anomalia nella prima parte del run

---
Controllo taglio geometrico fotodiodo:
Test su file di eventi selezionati (CASIS time ecc.) dal run 189
Rosso: selezione diodeOnTrack basata sul segnale LPD per Z>9.5
Nessuna anomalia nella seconda parte del file (destra)

---
Controllo taglio geometrico fotodiodo:
Test su file di eventi selezionati (CASIS time ecc.) dal run 189
Rosso: selezione diodeOnTrack basata sul segnale LPD per Z>9.5
Spostamento verticale tavolo SCD poco plausibile
Le regioni sx/nero e dx/rosso dovrebbero mantenersi
Nessun miglioramento con taglio chi2

---
Controllo taglio geometrico fotodiodo:
Controllo disallineamento I2C
Primo evento disallineato
Event ID nel file skimmato → ID assoluto
Shift nella differenza dei tempi di eventi CALO e SCD con lo stesso tag I2C

---
Controllo taglio geometrico fotodiodo:
Correzione disallineamento I2C:
Per gli eventi CALO >= dell’evento identificato associare l’evento
SCD con il tag I2C precedente
Es. CALO I2C = N → SCD I2C = N-1

---
Controllo taglio geometrico fotodiodo:
Eccesso di eventi diode-on-track sui bordi dei diodi del charge tagger
Nessuna correlazione con altre variabili, tranne segnale troppo alto sul CALO
Zona a basso segnale sul CT?
Nucleo ad alto Z → Zrec piu’ piccola →segnale sul cubo	piu’ alto di quello atteso per Zrec → selezionato come
diode-on-track
Taglio di queste zone geometriche (selezione su YSCD)
Run 229
Fluttuazioni segnale LPD?

---
Controllo taglio geometrico fotodiodo:
Nuovo taglio calibrato run per run

---
Controllo taglio geometrico fotodiodo:
Tutti i run buoni
(vedi dopo)

---
Selezione run
Run buoni:
186, 189, 191, 194, 199, 201, 202, 207, 208, 209, 222, 225, 228, 229
Altri run scartati per:
CALO dietro al CALO cinese
Mancanza di eventi ad alto Z (trigger con finger+veto)
Bassa statistica per calibrare il taglio diode-on-track, es.:
Run 187
Difficile aggregare i file per via del cambio dei parametri di taglio da run a run

---
Segnale LPD degli eventi selezionati
Correzioni:
Drift dei piedistalli
Gain jump
Tagli:
Trigger fisico
Casis time
No sciami da upstream (segnali su cubi vicini)
Consistenza di carica su tutti i fotodiodi del charge tagger (±1.5 c.u.)
Diode-off-track geometrico

---
Segnale LPD degli eventi selezionati
Distribuzione ZCT

---
Segnale LPD degli eventi selezionati
Nessuna saturazione fino a Z ~ 50
  Taglio di carica calibrato fino a Z=57
Poca risoluzione sopra Z~35
??
??

---
Segnale LPD degli eventi selezionati
~ lineare
Z ≥ 6-7

---
Segnale LPD degli eventi selezionati
Z=5
Z=1
Selezione Z ±1σ
Z=30
Z=10

---
Segnale LPD degli eventi selezionati
Z=1
Z=1
1 particella
2 particelle
Eventi multiparticella sul cubo
 Part. singola Z=1 sul charge tagger
   Potenzialmente con alto Z su cubo
Inizio di sciami nel cubo (?)
Zoom
x
x

---
Segnale LPD degli eventi selezionati
Z=2
Z=2
?
Rilasci molto alti
Inizio di sciami nel cubo?
Zoom

---
Segnale LPD degli eventi selezionati
Z=3
Z=3
Distribuzioni piu’ pulite ad alti Z
Selezione Z=1 su CT seleziona anche alone del fascio
Zoom

---
Slide finale del 12 marzo 2024
- Da fare:
  - Finire la calibrazione della MIP per i diodi del charge tagger
  - Identificazione di carica
    - Fit dei picchi
  - Controllo calibrazione taglio diode-on-track run per run
  - Identificazione dei run buoni
  - Produzione file per analisi quenching

---
- Da fare:
  - Modifiche per recuperare statistica / pulire il segnale / ???
  - Produzione file per analisi quenching

---
Backup

---
Fit delle cariche
Run 126,127,128,139,141,142
   (CALO dietro al CALO cinese)
Run 219,222,225,228,229
   (CALO davanti al CALO cinese)
Molto pulito a basse Z
Poca statistica per Z>12
Molto sporco a basse Z
Alta statistica per Z>12

---
Fit delle cariche
+ taglio per gli “sciami”
Run 126,127,128,139,141,142
   (CALO dietro al CALO cinese)
Run 219,222,225,228,229
   (CALO davanti al CALO cinese)
Molto pulito a basse Z
Poca statistica per Z>12
Pulito a basse Z
Statistica molto ridotta

---
- Fit delle cariche
  - Run di interesse: davanti al CALO cinese
  - Strategia:
    - Fittare fino a Z=30 usando il taglio per gli sciami (fascio ripulito, sigma migliori, statistica sufficiente)
    - Fittare per Z>30 senza il taglio per gli sciami (max statistica)
Z	Media	Sigma
10	10.02	0.19
20	20.14	0.22
30	30.24	0.28
Z	Media	Sigma
10	10.03	0.35
20	20.15	0.38
30	30.30	0.36
Senza taglio sciami
Con taglio sciami

---
Fit delle cariche

---
Fit delle cariche
Run di interesse per l’analisi della non proporzionalita’: davanti al CALO cinese
Risoluzione peggiore a Z bassi
Fascio piu’ frammentato
Usare run dietro per calibrare fino a Z=10 e run davanti per Z>10 (?)
Media	Z=1	Z=2	Z=5	z=10
Davanti	0.981	-	4.89	10.0
Dietro	0.946	1.92	4.97	10.0
Tutti	0.971	1.86	4.93	10.0
Sigma	Z=1	Z=2	Z=5	z=10
Davanti	0.12	-	0.42	0.31
Dietro	0.10	0.15	0.21	0.20
Tutti	0.18	0.29	0.32	0.29
TUTTO SENZA TAGLIO PER GLI SCIAMI