## Slide 1: Sviluppo del software di comunicazione e prime misure di caratterizzazione del rivelatore per beta-imaging DUMBO nel contesto del progetto ISOLPHARM
Edoardo Cervi Gambaro
25/09/2025

## Slide 2: Che cos’è DUMBO?
Usato all’interno di ADMIRAL
Diviso in 3 parti:
  Rivelatore
  Comunicazione
  Movimentazione
Detector Using MAPS for Beta-rays Observations
Monolithic Active Pixel Sensors
Upgrade dell’Inner Tracking System di ALICE
1
3
2
Massimo di 8 chip ALPIDE

## Slide 3: Struttura delle parti di rivelatore e di comunicazione
Mother Board
USB Board
Chip ALPIDE
Modulo per interfaccia con computer esterno
FPGA
30 mm
15 mm
1024 × 512 pixels

## Slide 4: Principi di comunicazione
Interfaccia di controllo lenta per il chip ALPIDE
Distribuzione di comandi globali e accesso in lettura e scrittura ai registri interni
Acquisizione dati
Modalità continua: STROBE periodico
Durata registrazione degli eventi
Gap lettura degli eventi
t
Archivio interno e trasmissione lenta (fino a 8.8 Mbps)
Trasmissione veloce (fino a 1200 Mbps)

## Slide 5: Software

## Slide 6: Struttura del software
Inizializzazione
Acquisizione dati
Decodifica
Masking
Produzione hitmap
Presenza di pixel rumorosi?
Sì
No
Reset
Impostazioni dei registri
Valori dei parametri di acquisizione
Registrazione + lettura
Trasmissione
Salvataggio
Coordinate degli eventi
Informazioni aggiuntive
Visualizzazione grafica
Solitamente con sorgenti
Esclusione pixel rumorosi
Registri appositi

## Slide 7: Misure di caratterizzazione
Pixel rumorosi e corrente di soglia
Andamento del numero di conteggi (ridotto di un fattore 1000) rispetto alla corrente di soglia
Quelli coinvolti nella procedura di masking
Solo uno non ha risposto

## Slide 8
Conteggi e tempo di acquisizione
Andamento del numero di conteggi (ridotto di un fattore 1000) rispetto al tempo di una singola acquisizione
Impatto del timeout

## Slide 9: Hitmap della sorgente di 90Sr
Collimata
Non collimata
10-7 Ci nel 2014

## Slide 10: Misure con campioni di 111Ag
Soluzione in vial cilindrica

## Slide 11
Campioni di GelMA
Gelatin Methacrylate

## Slide 12: Simulazioni
Setup sperimentale:
  Sorgente puntiforme di 111Ag
  2 mm sopra a un singolo chip (centrata)
Particelle β e fotoni
106 eventi generati: 3.65 · 105 nella matrice dei pixel
Parametri forniti:

## Slide 13
Molteplicità media ed energia di soglia
Media del numero di pixel associati a ciascun evento
Energia selezionata tra 1 keV e 100 keV
Andamento della molteplicità media rispetto all’energia di soglia
Prima parte della distribuzione dell’energia depositata nel singolo pixel
Esclusione di eventi a bassa energia

## Slide 14
Distanza media delle hit nei pixel dal punto d’impatto degli elettroni primari incidenti
Solo elettroni originati dalla sorgente
RMS della distanza di ciascun pixel in uno stesso evento dal punto di impatto dell’elettrone incidente
Distribuzione completa della distanza media
Zoom della distribuzione per i primi 0.2 mm circa, con bin di larghezza 0.028mm

## Slide 15: Conclusioni
Dallo studio dei principi di comunicazione, è stato possibile sviluppare il software in Python
Il software ha permesso di eseguire le prime misure di caratterizzazione, le quali hanno dato delle informazioni preliminari su:
  L’impatto di una soglia elettronica sul numero di pixel rumorosi
  La risposta del detector variando il tempo di acquisizione
  La porzione di tempo morto durante il processo di acquisizione
Le simulazioni in GEANT4 hanno dato delle informazioni preliminari su:
  L’impatto di una soglia energetica sul numero medio di pixel attivati per ciascun evento
  La distribuzione spaziale dei pixel appartenenti a uno stesso evento associato ad elettroni primari

## Slide 16: Grazie mille per l’attenzione