## Logbook
Logbook
Gruppo
Esperienza di laboratorio: Fisica dei beni culturali
Data:
Acceleratore
Ione e stato di carica:
Energia: MeV
Linea di fascio:
Tipologia di bersaglio: pigmenti Kremer (standard) https://www.kremer-pigmente.com/it/
Tecnica: Particle Induction X ray Emission (PIXE)
Rivelatore a stato solido a semiconduttore al germanio (Ge)
Sistema di acquisizione dati/ Dimensione file:
Numero run | Bersaglio | Codice Kremer | Posizione X | Posizione Y | Carica integrata Q (uC) | Corrente I (nA) | Tempo presa dati t (s) | Conteggi picco dominante | Canale picco | Canale picco | Canale picco | Canale picco

## Calibrazione&Analisi
E (keV) | Canale | Elemento | Linea
6.923 |  | Co | Kalpha
7.648 |  | Co | Kbeta
4.508 |  | Ti | Kalpha
4.932 |  | Ti | Kbeta
5.893 |  | Mn | Kalpha
6.489 |  | Mn | Kbeta
intercetta q |  | keV
coeff.ang m |  | keV/canale
FWHM |  | 0 | keV | risoluzione
equazione E [keV] = m * canale + q