Elastic BackScattering all’acceleratore CN in fisica dei materiali

A) Spiegare il funzionamento dei rivelatori a stato solido a semiconduttore al silicio. Determinare la risoluzione (al picco dell’impulsatore) con media aritmetica su vari spettri.

B) Descrivere l’esperienza di Rutherford: angolo di diffusione, sezione d’urto, spessore dei materiali bersaglio, energia dei proiettili.

C) Costruire la retta di calibrazione, usando film sottili di layer noti.

D) Determinare la composizione elementale di un materiale incognito (analisi qualitativa). Analizzare qualitativamente gli spettri.

E) Riepilogare i contributi della tecnica EBS in fisica multidisciplinare.

F) Acquisire e commentare uno spettro di rumore. Quali sono le fonti di rumore?

G) Disegnare e descrivere la catena elettronica.

H) Descrivere e commentare il funzionamento del sistema di Data AcQuistion (DAQ), la procedura di immagazzinamento dei dati (formato e dimensione file), il programma di analisi degli spettri.