TAVOLA MOVIMENTATA: procedure e tempi (by D.Gamba)

La scaletta temporale proposta per il montaggio della tavola:

- Giovedi' 8 trasporto Tavola al Cern e messa in sicurezza alla Nord Area

- Lunedi'  12 preparazione tavola per trasporto sul floor del test

- Martedi' 13

* ore 8-8:30 trasporto con gru dalle tavola sul floor
* ore 8:30 - 11:30 posizionamento, registrazione,

allineamento e preparazione castello  profilati

bosch per supporto caveria. vedi foto

* ore 11:30 13:00  posizionamento cavi controllo

motori, controller  e test movimenti.

* ore 13:00-14:00 commissioning  della tavola, tavola pronta.

Da questo momento la tavola potrebbe essere a disposizione per

l'installazione dei DUT e telescopie scintillatori.

Come per la volta precedente avremo bisogno di un rack dove installare il

crate controller.

