## Slide 1: integrazione km3net italia 26-09-13
M. MUSUMECI

## Slide 2: elenco sistemi da integrare 1.1 (mare) verifica compatibilità delle interfacce
Torri (musumeci);
  Moduli di Piano (ameli);
  Moduli di Base Torre (ameli);
  Idrofoni (simeone);
  Moduli Ottici (aiello);
  Test (orlando)
  Interfaccia con le operazioni marine (leismuller);
Junction Box (papaleo);
  Interfaccia con le torri (papaleo, musumeci, ameli);
  Interfaccia con le operazioni marine (leismuller);
Eventuali interfacce con l’attuale Cable Termination Frame (v. 1.0) (papaleo);
CTF v. 2.0 (leismuller);

## Slide 3: elenco sistemi da integrare 1.2 (terra) verifica compatibilità delle interfacce
Sistemi di acquisizione dati di terra (rovelli);
  interfaccia con i sistemi sottomarini (ameli/d’amico);
  sistema di acquisizione dati (ameli/vicini);
  cablaggi (CDC LNS);
  sistema di elaborazione dati (chiarusi);
  sistema di registrazione dati (migliozzi);
  sistemi di trasmissione dati verso l’”esterno” (imbesi);
  gestione ricambi (TBD);
Infrastrutture per i sistemi di acquisizione dati (rovelli/divisione tecnica LNS)
  valutazione degli spazi necessari in funzione del sistema di acquisizione dati;
  alimentazione elettrica;
    potenza disponibile;
    UPS;
  cablaggi (alimentazione, intranet, switch);
  sistemi di trattamento dell’aria;
  gestione ricambi;

## Slide 4
 |  | Documento Interfacce |  |  |  |  |  | 
 | REV 1.0 |  |  |  |  |  |  | 
NOME.RESP |  | FABRIZIO AMELI |  | PROGETTISTA |  | ANGELO ORLANDO |  | 
NOME SOTTO SISTEMA |  | POWER CONTROL SYSTEM |  |  |  | PART N. | PCS | 
SCOPO DEL S.SISTEMA |  | CONTROLLO E ALIMENTAZIONE MODULI POD-ELETTRONICA E POD-FOTONICA E PILOTAGGIO TORRE O PIANO |  |  |  |  |  | 
INTERFACCE MECCANICHE |  |  |  |  |  |  |  | 
ITEM |  | DESCRIZIONE |  |  |  |  |  | 
DIMENSIONI |  | 115X190X50 (mm) |  |  |  |  |  | 
MONTAGGIO |  | TELAIO DI SUPPORTO SCHEDE ELETTRONICHE POWER-POD PART N.xx |  |  |  |  |  | 
FILE ALLEGATO |  | MECH_DIM_ING.PDF |  |  |  |  |  | 
NOTE |  |  |  |  |  |  |  | 
INTERFACCE ELETTRICHE/ELETTRONICHE/OTTICHE |  |  |  |  |  |  |  | 
ITEM |  | DESCRIZIONE |  |  |  |  |  | 
J_I2C |  | INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE I2C CON POD-FOTONICA |  |  |  |  |  | 
J1 |  | INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE RS232 CON POD-ELETTRONICA |  |  |  |  |  | 
SWxx |  | OUTPUT MANIFOLD 375VDC TORRE N°xx |  |  |  |  |  | 
J18 |  | INPUT MANIFOLD 375VDC |  |  |  |  |  | 
NOTE |  |  |  |  |  |  |  | 
INTERFACCE FIRMWARE/SOFTWARE |  |  |  |  |  |  |  | 
ITEM |  | DESCRIZIONE |  |  |  |  |  | 
GUI TEST |  | FILE .EXE PER LA GESTIONE E MONITORAGGIO DEI PARAMETRI ELETTRICI E DI STATO INTERNO |  |  |  |  |  | 
FILE ALLEGATO |  | POWER_PCS_REV1.0.EXE |  |  |  |  |  | 
NOTE |  |  |  |  |  |  |  | 
NOTE GENERALE |  |  |  |  |  |  |  |