## Slide 1: DNS HA
Stefano.Longo@cnaf.infn.it
Riccardo.Veraldi@cnaf.infn.it

## Slide 2: DNS INFN.IT
infn.it
dxcnaf.cnaf.infn.it
AXFR
server2.infn.it
ns1.garr.net
ext-dns-2.cern.ch
AXFR
AXFR

## Slide 3: DNS HA.INFN.IT
infn.it
dxcnaf.cnaf.infn.it
AXFR
server2.infn.it
ha.infn.it
ns1.ha.infn.it
host IN CNAME host.ha.infn.it.
nagios-srv
host.cnaf.infn.it
host.lnf.infn.it
probe
probe
ha.infn.it
Istanza master altra sez. INFN
Istanza master CNAF
ns2.ha.infn.it
host 60 IN A 193.206.y.z
host 60 IN A 131.154.a.b
In sede roma1
Db update
Db update

## Slide 4: Come funziona
I servizi (host.infn.it) vengono ridondati geograficamente in 2 sedi (ad es: CNAF e altra sede INFN)
Il sottodominio ha.infn.it viene implementato con architettura Multi Master in due sedi INFN (ad es. CNAF e ROMA1)
  Viene impostata la delega per ha.infn.it su server2.infn.it verso ns1.ha.infn.it e ns2.ha.infn.it e gli host name dei servizi HA vengono definiti su server2.infn.it come CNAME che puntano a hostname sul dominio ha.infn.it
Gli hostname definiti su ns1.ha.infn.it e ns2.ha.infn.it puntano all’IP di un'istanza del servizio con TTL 60 in una delle due sedi in cui è installato
Nella sede di ROMA1 è presente un nagios server che fa probe verso i server su cui è implementato un determinato servizio ridondato geograficamente
  Se il server principale tra i due non risponde nagios fa partire un'opportuna procedura (db update) che modifica l’IP del servizio su ns1.ha.infn.it oppure su ns2.cnaf.infn.it se il primo non è raggiungibile
  Lo script di aggiornamento dei record DNS automaticamente contatta il nameserver che risponde per primo
Attraverso il CNAME definito su server2.infn.it il servizio sarà sempre raggiungibile nella sede in cui è UP and running

## Slide 5: Architettura Multi-Master
Tutti i nameserver sono autoritativi e paritetici per la zona ha.infn.it
  ns1.ha.infn.it
  ns2.ha.infn.it
La modifica su un nameserver viene propagata automaticamente sull’altro
Se uno dei due nameserver non è raggiungibile si possono continuare a operare modifiche su quello disponibile e quando il secondo tornerà UP automaticamente si sincronizzera’ con il suo peer

## Slide 6: Situazione in produzione
ha.infn.it
ns1.ha.infn.it - CNAF
ns2.ha.infn.it - Firenze
ns3.ha.infn.it - Roma1
ns4.ha.infn.it - CNAF
ns5.ha.infn.it - Cagliari
keystone.ha.infn.it
Padova
probe
keystone.ha.infn.it
LNGS
keystone.ha.infn.it
Bari
probe
probe
Nagiosha - Roma1
do_dns.py

## Slide 7: Evoluzione e Problemi nella roadmap
(2011) bind con backend mysql scritta da Riccardo
  Funzionante ma poco mantenibile
    Modifica alla patch per ogni nuova versione di mysql
      Testare il tutto ogni volta
      Produre le rpm specifiche
  Non prevista HA del database
(2011 – 2012)bind-dlz con MySQL backend
  Caratteristiche multi-master date dalla configurazione specifica di Mysql
    Sistema funzionante anche con un solo nodo mysql UP
    Configurazione complessa
    Difficoltà ad aggiungere o modificare l’IP di un nodo del cluster
    Scalabilità a più di 2-3 nodi difficilmente realizzabile a causa della complessità (facilità di commettereerrori ecc.)
(2013) Crash improvviso di bind nell’uso delle librerie mysql

## Slide 8: Realizzazione definitiva (2014)
Utilizzo di bind-dlz con MySQL backend e cluster GALERA
  Soluzione Cluster MySQL ben consolidata
  Sistema da pochissimo in produzione ma sembra sufficentemente robusto
  Semplificazione della complessità di avere più nodi MySQL multi-master
  Fail della rete significa problemi al cluster
    Abbiamo aumentato il numero di nodi geografici

## Slide 9: GALERA Cluster
WriteSet Replication (wsrep) definisce un insieme di API per la replicazione dei dati di un’applicazione. In un cluster con wsrep
I client modificano lo stato di un’applicazione (ad esempio un DBMS)
Variazioni di stato sono rappresentate da una serie di operazioni atomiche.
I nodi del cluster mantengono la sincronizzazione replicando le variazioni atomiche nello stesso ordine di esecuzione
GALERA è un’implementazione multi-master di wsrep per MySQL

## Slide 10: GALERA Cluster
GALERA associa ad ogni nodo un GTID (Global Transaction ID) che identifica lo stato del nodo (UUID), la sequenza di modifiche atomiche in corso e la posizione corrente nella sequenza.
Un cluster basato su GALERA
Garantisce l’esecuzione delle transazioni su ogni nodo
E’ multi-master (modifiche anche sullo stesso oggetto ammesse da nodi diversi)
Gestisce i conflitti tra writesets, permettendone l’applicazione parallela
Elimina single point of failures

## Slide 11: GALERA Cluster
Alcune caratteristiche:
Ogni nodo monitora lo stato degli altri nodi mediante messaggi keepalive
L’algoritmo di quorum determina il Primary Component, l’insieme di nodi che può operare modifiche allo stato del cluster.
Per il DNS-HA sono in esecuzione 5 istanze, garantendo l’operatività con una primary component minima di 3 server
In assenza di una primary component si verifica una condizione di split-brain: il cluster diviene non operativo
I nodi della primary component sono paritetici: è possibile operare indifferentemente su ognuno di essi.

## Slide 12: ToDo
A breve inserimento nel DNS HA della risoluzione per i ridirettori di CMS
Implementazione della risoluzione per i servizi centralizzati di AAI
Inserimento dei record in HA per alcuni servizi del sistema informativo

## Slide 13: Ringraziamenti
Cristina Bulfon
  Per il lavoro svolto a Roma1 a supporto del progetto DNS HA, installazione macchine e risoluzione problemi con il BIOS
Daniele Gregori del CNAF per il kick-off su nagios
Leandro Lanzi
  Per avere messo a disposizione gli hypervisor della sez. di firenze
Antonio Silvestri
  Per avere dato piena disponibilità a inserire nel cluster VMware l’istanza DNS HA con considerevole lavoro di conversione di immagini delle VM
Stefano Stalio
  Per avere collaborato attivamente al primo use case di DNS HA ovvero il servizio Cloud di autenticazione Nazionale KEYSTONE e per avere portato pazienza quando le cose inizialmente non erano ancora a pieno regime di funzionamento