## Slide 1: Referaggio SST
Carbone, Gianoli, Mezzadri

## Slide 2: Considerazioni Generali
Richieste totali per 265keuro
Una richiesta di 3k (FI) riassegnata al gruppo network
Una richiesta di 53k (PD) riassegnata al gruppo cloud
Alcune richieste nuove e un paio (LNF e MIB) di richieste di sblocchi di seconde priorita’

## Slide 3: Considerazioni Generali
Riassumendo:
Richieste per SST: 209keuro
Assegnati 118keuro di cui 60k di sblocchi di seconde priorita’

## Slide 4: Cagliari
Descrizione | Richiesta | Seconda priorita’ | Assegnazione
Sistema di virtualizzazione E4 Vstone per sostituzione attuale sistema (4 anni) | 37 | 0 | 0

## Slide 5: CNAF
Descrizione | Richiesta | Seconda priorita’ | Assegnazione
Sistema Storage iSCSI Equallogic da 70 TB NETTI (RAID6) per espansione storage Servizi Nazionali | 25 | 0 | 25

## Slide 6: Catania
Descrizione | Richiesta | Seconda priorita’ | Assegnazione
Switch FC 24 porte 16Gbps, 24 transceiver, attivazione di 12 porte, upgrade del firmware per 2 anni | 37.5 | 0 | 0
Server per Adobe Connect | 7.5 | 0 | 0

## Slide 7: Lecce
Descrizione | Richiesta | Seconda priorita’ | Assegnazione
DELL PowerEdge R620 da convenzione CONSIP Server 9 | 2.5 | 0 | 2.5
N. 3 schede 10GBE per i tre nodi del cluster oVirt | 1.0 | 0 | 1.0
N. 3 schede Qlogic QLE2562 8Gb DP Fibre Chan per i tre nodi del cluster oVirt | 4.5 | 0 | 4.5

## Slide 8: LNF
Descrizione | Richiesta | Seconda priorita’ | Assegnazione
Sostituzione degli switch principali della SAN con una coppia di Switch FC con almeno 48 porte ottiche ciascuno (fino a 16Gb/s). | 50 | 50 | 50

## Slide 9: Milano Bicocca
Descrizione | Richiesta | Seconda priorita’ | Assegnazione
Contributo installazione secondo condizionatore in sala macchine | 10 | 10 | 10

## Slide 10: Roma1
Descrizione | Richiesta | Seconda priorita’ | Assegnazione
Sostituzione batterie secondo UPS Tier-2 | 9.0 | 0 | 0

## Slide 11: TIFPA
Descrizione | Richiesta | Seconda priorita’ | Assegnazione
Server per servizi di base del Centro | 4.5 | 0 | 4.5

## Slide 12: Trieste
Descrizione | Richiesta | Seconda priorita’ | Assegnazione
Impianto di condizionamento ambientale del locale UPS | 7.0 | 0 | 7.0
Sostituzione di due lame e del server di controllo del sistema di virtualizzazione | 13.5 | 0 | 13.5