## Slide 1: INSIDE – Mechanics Updates
Disegno Globale
Disegno Testa
Disegno Impianto di Raffreddamento
G. Giraudo
Roma 18/12/2014

## Slide 2
G. Giraudo
Roma 18/12/2014
Taglio sulla base
Estensione corsa max ±400 mm
Dimensione longitudinale Testa +5 mm
Integrazione
Posizionamento Markers
Meccanica Profiler
Posizionamento Elettronica
Percorso cavi-tubi
Disegno Globale

## Slide 3
G. Giraudo
Roma 18/12/2014
Disegno Globale
Posizionamento Profiler
Minima Distanza tra le Teste

## Slide 4
G. Giraudo
Roma 18/12/2014
Disegno Testa
Integrazione circuito di raffreddamento
  Posizionamento Raccordi e Tubi
  Disegno Piastra di raffreddamento
Estensione della lunghezza della scatola: +5mm
Disegno Scatola - Pronto

## Slide 5
Raccordo speciale
Aisi 316
Collaudo a 4 bar – 3 l/min
Serpentina
Aisi 316
G. Giraudo
Roma 18/12/2014
Disegno Testa
Disegno piastra di raffreddamento – Pronto
  Problemi (burocratici)con fonderia!
  Trovato altra fonderia: ok!

## Slide 6
G. Giraudo
Roma 18/12/2014
Disegno Impianto di Raffreddamento

## Slide 7
Riassumendo:
Modello 3D  ‘‘congelato’’
Integrazione meccanica profiler
Integrazione elettronica
Studio percorso cavi-tubi
Costruzione piastra di raffreddamento
Prove termiche – Validazione modello FEM
Costruzione scatole per teste
Ordini per componenti impianto di raffreddamento