## Slide 1
L’esperimento (g-2)m
a FNAL (E989)
M.Iacovacci
Naploli, 7 Gennaio 2015
Notes: 11
Ccorreggere extract fpi …
G. Venanzoni - Seminar at University of Pisa 10 July 2012

## Slide 2: Momento magnetico anomalo (am)
am = (gm-2)/2 verifica la struttura a loop dello SM
am = 0 at tree level (no radiative corrections)
Per particella puntiforme e spin 1/2

## Slide 4
New experiment at FNAL (E989) at magic momentum, consolidated method. 20 x m w.r.t. E821. Relocate the BNL storage ring to FNAL.
New experiment at FNAL (E989)
*Depending on the progress on Theory
E989
3.3 s
8 s
Precision target ~ 16x10-11 (0.14 ppm) . If the central value remains the same  5-8s from SM* (enough to claim discovery of New Physics!)
Notes: 4
G. Venanzoni - Seminar at University of Pisa 10 July 2012

## Slide 5
Place polarized muons in a B field
  spin precession frequency
  cyclotron frequency
The am Experiment:
Since g > 2, the spin gets ahead of the momentum
Measuring wa and B  am
Notes: Anomalous Precession frequency, i.e. the frequency with which the spin advancse respect to the momentum,
G. Venanzoni - Seminar at University of Pisa 10 July 2012
55

## Slide 6
am proporzionale alla differenza tra frequenza di
precessione dello spin e quella di rotazione

## Slide 7: The arrival time spectrum of high-energy e-
ms
gtm = 64.4 ms; (g-2): ta = 4.37 ms; Cyclotron: tC = 149 ns
gt
Em ≥ 1.8 GeV
Systematic uncertainty on wa expected to be reduced by 1/3 at E989 (compared to E821) thanks to reduced pion contamination,the segmented detectors, and an improved storage ring kick of the muons onto orbit.

## Slide 8: Upgrades at Fermilab
- p. 8/57
New segmented detectors to reduce pileup
  PbF2 Crystals with SIPM
  X0 = 0.93 cm
  s/E ~ 3.5% / √E
  4 ns pulse width
Calorimeter stability tracked with laser pulsing system (Italian contribution)
New electronics
  500 MHz 12-bit WFDs, with deep memories
New tracking stations (in vacuum)
Improvements in the magnetic field calibration, measurement and monitoring.

## Slide 9: g-2 approval

## Slide 10: Italian contribution

## Slide 11: Laser calibration system

## Slide 12: Diode laser from PicoQuant

## Slide 13: Gain stability
Test beam @SLAC, July 2014

## Slide 14: The source monitor

## Slide 15: The source monitor (1)

## Slide 16: The distribution system

## Slide 17: Distribution system from Thorlabs

## Slide 18: Pulse broadening

## Slide 19: The local monitor

## Slide 20: Fiber bundle

## Slide 21: Local Monitor with PMT

## Slide 22: Light distribution plate

## Slide 23: Light distribution plate (1)

## Slide 24
The prisms are held in place by PVC complementary prisms, in turn held in position by a further PVC plate.
Mechanical interface
5 mm
10 mm
3 mm

## Slide 28
Pileup estimate

## Slide 30
Stato Attività G-2, Napoli (Cassino)
M. Iacovacci,
S. Mastroianni,
R. Di Stefano
F. Marignetti
Elettronica per Controllo Laser
Elettronica di Monitoring

## Slide 31: Laser Control: General overview
Interface to:
DAQ
LASER
uBlaze and CoreLogic:
RUN setup
Trigger generator
Fan out
Laser
Monitor boards with different timings
Monitoring system:
Trigger signals
DAQ/LASER errors and warnings

## Slide 32: Scheda controllo Laser: Le modalita’ di funzionamento:
generazione di impulsi a frequenza fissa (10 kHz) nella finestra di 700 us ( con offset variabile a step di 5 us ...);
2) generazione di impulsi temporalmente distribuiti secondo un esponenziale (tau=64 us) per riprodurre le condizioni di presa dati;
Impulsi di ampiezza variabile per calibrazione SiPM (?)
  Sincronizzazione con segnali esterni (beam/DAQ ecc..)
  Distribuzione del trigger al Laser e all’elettronica di monitoraggio con opportune temporizzazioni
Richiede:

## Slide 33: VIRTEX5…implementazione modalità 1)
Dato un segnale di END_OF_ FILL viene generata una sequenza di impulsi equispaziati (100 micros) nella finestra dei 700 micros. All’occorrenza di un nuovo END_OF_ FILL, la sequenza degli impulsi trasla temporalmente di 5 micros rispetto al t0 rappresentato dal segnale di END_OF_ FILL, per modo che dopo 20 ripetizioni tutta la finestra dei 700 micros sarà riempita con segnali equidistanziati di 5 micros. Un Trigger Count (n-bit Reg) tiene memoria di quanti sequenze sono state generate. Il riempimento della finestra dei 700 micros riparte quindi ciclicamente.
soluzione Na

## Slide 34: Laser Control: General overview
Interface to:
DAQ
LASER
uBlaze and CoreLogic:
RUN setup
Trigger generator
Fan out
Laser
Monitor boards with different timings
Monitoring system:
Trigger signals
DAQ/LASER errors and warnings

## Slide 35: Test Beam Seattle
Disponibile Ver1 di Modalità 1) con auxiliary board per l’interfaccia esterna
E’ stata interfacciata con il sistema di acquisizione di Seatlle e con l’elettronica di Laser e di monitoring (Corradi).
soluzione Na

## Slide 36: Test Beam SLAC
Trigger measurements on the oscilloscope
Disponibile Ver1 di Modalità 2) (distribuzione di impulsi temporalmente distribuiti secondo e^-t/τ in 700us)
Trigger interno/esterno abilita la generazione di un pattern di impulsi con risoluzione temporale di 100 ns. La densita’ iniziale (a tempo 0) puo’ essere impostata.
Test effettuto solo su Oscilloscopio, non essendo stato testato in acquisizione
Distribuzione di
Nimp/100 ns
gt
soluzione Na

## Slide 37
Diagramma funzionale
soluzione Ca

## Slide 38
Schematic
Pulse former
Time base
Random generator
Exp func
multiplier
Time base
delay
soluzione Ca

## Slide 39: Sviluppi futuri
Ulteriori test di sincronizzazione e acquisizione degli impulsi con differenti trigger (con oscilloscopio e con DAQ dell’esperimento)
Ottimizzazione della configurazione (densita’ iniziale, segnale di trigger, durata impulsi)
Integrazione della sistema di controllo con Lasers/DAQ e sviluppo delle interfaccie definitive relative (hardware/software).
Confronto fra le diverse soluzioni

## Slide 40: Elettronica di Monitoring:
Rivelatore candidato, Diodo PIN
Accuratezza di misura dell'ordine del ‰
Risoluzione del campionatore 16Bit
Stabilità a lungo termine, meglio del ‰
Rate previsto del LASER 10kHz
Preamplificatore in carica, sensibilità >= 100mV/pC
Banda passante del preamplificatore, 200Mhz
Dinamica del campionatore +/- 2V
Campionatore ultraveloce a 16 Bit
Processore ARM-M3
Protocollo di comunicazione previsto con l'utente, ETHERNET
Trasferimento completo dei Dati su pagina Web e Slow Control
Compensazione automatica della temperatura accuratezza 0.10C

## Slide 41: …
1: blocco di preamplificatore di carica,
2: blocco di lettura segnale e gestione della scheda
3: Il blocco di calibrazione,
Starting point: schema Corradi
1
2
3

## Slide 42: Man power e necessità
A Napoli allocata 1 persona per 5 mesi per sviluppo del progetto, realizzazione prototipi e test
Necessità di definire alcuni input al progetto: tipo segnali, rate ed interfaccia con DAQ exp
Necessità di avere un sistema di calibrazione completo, clone di quello dell’esperimento, per prove di ogni tipo, rivelatori laser acquisizione ed elettronica

## Slide 43
Test beam – SLAC July 2014
Commercial bias
Custom bias

## Slide 44: NIM paper submitted

## Slide 46: Schedule 2015

## Slide 47: Conclusions