## Slide 1: Sistemi di Diagnostica di DAFNE
Corso operazione @ LNF
8Gennaio2015

## Slide 2
DIAGNOSTICA di fascio
Transfer Lines
  Traiettoria
  Misure di carica
  Flags / screens
Damping Ring
  Orbita
  Misure di corrente
Main Rings
  Orbite
  Misure Corrente
  Bunch by bunch currents
  Synchrotron radiation
    Beam size
    Bunch length
  Turn by turn diagnostics
Struttura Generale del sistema
Installazione HW
Tipo di misura limitazioni caratteristiche
Accesso ai dati / utilizzo
Risoluzione problemi comuni
Informazioni utili per operazione
Carica
Dimensioni
Posizione

## Slide 3
TRANSFER LINES: MISURA CARICA
Zone inj / ext
passaggio e+ / e- (auto)
Misura in nC -Range 16nC
Delay acquisizione
Calibrazioni

## Slide 4
TRANSFER LINES: MISURA CARICA

## Slide 5
TRANSFER LINES: MISURA CARICA
Installazione in zona sala controllo BTF (vetrina)

## Slide 6
Iacc [mA] -> Q [nC] * 9.2
Q [nC] -> Iacc [mA] / 9.2
IMR [mA] -> Q [nC] * 3.07
10
esempio
Attenzione

## Slide 7
http://danteweb.lnf.infn.it/wcmdata/
F. Agostini, P. Ciuffetti, A. Stecchi:
Nota Tecnica C-21 (2014)
TRANSFER LINES: MISURA CARICA

## Slide 8
CORRENTE: Accumulatore e Main Rings

## Slide 9
CORRENTE: Accumulatore e Main Rings

## Slide 10
CORRENTE: Accumulatore e Main Rings
Installazione Toroidi sul fascio (zona inj EL2 / PL2)
HW DAQ (sala strumentazione e vetrina BTF)

## Slide 11
Iacc [mA] -> Q [nC] * 9.2
Q [nC] -> Iacc [mA] / 9.2
IMR [mA] -> Q [nC] * 3.07
1nC -> 9.2mA DR -> 3.07mA MR
f0 Acc=40*f0 MR
fRF Acc=fMR/5

## Slide 12
Misura di corrente bunch cy bunch
Acqusizione segnale da BPMs somma
Software Labview
digital scope & SO Windows

## Slide 13
Data acquisition sistema controllo
Impostazione parametri
Timing window
Controllare parametri di acquisizione!!
Misura di corrente bunch cy bunch

## Slide 15
TRAIETTORIA TRANSFER LINES
Solo fascio estratto da Acc
20 BPM ‘striplines’
Auto Switch e+/e-

## Slide 16
TRAIETTORIA TRANSFER LINES

## Slide 17
TRAIETTORIA TRANSFER LINES

## Slide 18
HW in sala controllo BTF
NO misura carica
TRAIETTORIA TRANSFER LINES

## Slide 19
~1mm
~.4mm
TRAIETTORIA TRANSFER LINES
DAFNE TL : 1nC -> Vpicco > 10Volt (al connettore)
att@500MHz = .15dB/m
full scale output (±2Volt) for a beam offset of 20 mm
(Rext BPM 37mm Rint BPM 32mm)
Technical Note CD-14 (2004)

## Slide 20
TRAIETTORIA TRANSFER LINES

## Slide 21
ra
Devil367
Devil364
Devil366
Devil365
IR1
IR2
MAIN RINGS: orbita

## Slide 23
LP
filter
DEVIL204
MAIN RINGS: orbita
~ 25 BPMs / rack
DVM scan time 2.5ms/channel
2.5ms~ 8000turns

## Slide 24
BPMs in IRs
BPM halfmoon
OffsetFile
MAIN RINGS: orbita

## Slide 25
Running on VMIC
1orbita / ~10sec
Switch RF autostop
Misura in operazione
Risoluzione come MR
Accumulatore: orbita

## Slide 26
MAIN RINGS: orbita

## Slide 28
MAIN RINGS: posizione singolo passaggio
RF off
Sum signal
Single turn measurements
Stored beam
Single turn measurements
Misure singolo giro
‘Libera ‘ detection electronics

## Slide 30
MAIN RINGS: dimensioni fascio
ra

## Slide 31
MAIN RINGS: dimensioni fascio

## Slide 32
MAIN RINGS: dimensioni fascio

## Slide 33
MAIN RINGS: dimensioni fascio

## Slide 34
MAIN RINGS: dimensioni fascio

## Slide 35
MAIN RINGS: dimensioni fascio

## Slide 36
MAIN RINGS: dimensioni fascio

## Slide 38
dafne_serio_2000.pdf