## Slide 1
Status of the INFN Camera
F. Giordano
INFN - Bari
For the CTA-INFN Team

## Slide 2
SiPM Matrix 3x3 mm2, cell 40 mm, 16 channels;
AD8000 OPA based electronics;
Laser (380 nm) controlled by a picosecond pulsed driver (PDL 800-B);
Peltier cell for temperature control;
Waveform generator LeCroy ArbStudio;
Keithley 2400 source meter;
Tektronix TDS5104b Oscilloscope
SETUP

## Slide 3
GAIN OF 16 CHANNELS

## Slide 4
Look for the minimum of each acquired
waveform at a fixed time (mean of the
distribution of times at which minima
are detected)

## Slide 5
16 | 3 | 13 | 2
12 | 7 | 9 | 6
4 | 11 | 1 | 10
8 | 15 | 5 | 14

## Slide 6
16 | 3 | 13 | 2
12 | 7 | 9 | 6
4 | 11 | 1 | 10
8 | 15 | 5 | 14

## Slide 7
SNR and GAIN (HV = 30V)

## Slide 8
Nuova scheda sensori per 16x4=64 canali
Connettori sensori  scheda HV
Nuova scheda HV
Connettori scheda HV  scheda laterale
Posizione preampli su scheda laterale
Connettori scheda laterale  backplane
Nuova scheda backplane con logica di trigger tra schede laterali contigue
Camera INFN – definizione scheda

## Slide 9
Scheda HV
Connettori sensori e posizione
Nuova scheda sensori
Scheda laterale

## Slide 10
Connettori sensori e posizione
Nuova scheda sensori
Migliore posizione?
Scheda HV/sensori vista TOP

## Slide 11
Scheda HV/sensori vista BOTTOM
Scelta connettori

## Slide 12
Scheda laterale
Posizione preamplificatori
Da spostare più in alto?
Memoria di configurazione
FPGA più piccola
Logica di trigger su backplane

## Slide 13
Camera INFN – definizione della dissipazione termica

## Slide 14
CONTACT BEETWEEN COVER & COMPONENTS
THERMAL GREASE (i.e. PARKER CHOMERICS)
GEL 30G h=3.5 W/m∙k
GEL 652 h=3.0 W/m∙k
THERMAL PAD (i.e. PARKER CHOMERICS)
THERM-A-GAP 976 h=6.5 W/m∙k

## Slide 15
31 °C
(2 l/min; 18 °C)
Tmax=31.7 °C

## Slide 16
Camera INFN – vista anteriore

## Slide 17
Camera INFN – vista posteriore

## Slide 18
Camera INFN – modulo singolo

## Slide 19
Camera INFN – modulo singolo (senza parete)

## Slide 20
Camera INFN – modulo singolo (senza scheda)

## Slide 21
Camera INFN
Passi successivi:
Definizione degli ultimi dettagli (riduzione dello spazio tra i moduli da 5 a 2.5 mm)
Realizzazione del primo prototipo (basso costo e limitato tempo per la realizzazione)