## Slide 1: Istituto di cristallografia UOS Montelibretti - RoMa
Consiglio Nazionale delle Ricerche
ICLA – Laboratorio di archeometria
RAIN15 -- RAdiazione per l'INnovazione 2015

## Slide 2
Consiglio Nazionale delle Ricerche
Ic - istituto di cristallografia
L’esperienza della sezione di Montelibretti IC nel campo dei raggi X comincia nel 1973 e circa 25 anni fa l’allora Istituto di Strutturistica Chimica si faceva promotore e partecipava alla realizzazione del progetto CNR: Luce di Sincrotrone.
RAIN15 -- RAdiazione per l'INnovazione 2015

## Slide 3
Icla – ic laboratorio di archeometria
Nell’ultimo decennio l’Istituto ha attivato una linea di ricerca su metodologie fisiche basate sui raggi X per analisi non distruttive di materiali di interesse prevalentemente nel campo dei Beni Culturali (BC).
Consiglio Nazionale delle Ricerche
RAIN15 -- RAdiazione per l'INnovazione 2015
www.icla.ic.cnr.it

## Slide 4: Metodologie chimico - fisiche
ED-XRF
(Fluorescenza dei raggi X in dispersione di energia)
Analisi elementale
(non invasiva)
Identificazione degli elementi presenti nel punto analizzato
XRD
(Diffrazione dei raggi X
da cristallo singolo e da polveri)
Analisi molecolare
(micro-invasiva)
L’XRD consente di determinare la struttura molecolare del cristallo e, nel nostro caso, le fasi molecolari presenti nel campione
Radiografia
Acquisizione di immagini radiografiche
Mappa della densità dell’oggetto
Consiglio Nazionale delle Ricerche
RAIN15 -- RAdiazione per l'INnovazione 2015

## Slide 5: ED-XRF (Fluorescenza dei raggi X in dispersione di energia)
LABORATORIO MOBILE PRESSO SCAVO ARCHEOLOGICO A CRUSTUMERIUM 2015
CAMPAGNA DI MISURE PRESSO MUSEO ARCHEOLOGICO DI FIRENZE 2015
Tubo RX W HVmax = 38 kV, Pmax =13 W
Rivelatore silicon drift , amplificatore, analizzatore MCA 1024 canali Amptek
Consiglio Nazionale delle Ricerche
RAIN15 -- RAdiazione per l'INnovazione 2015

## Slide 6: XRD (diffrazione dei raggi X da cristallo singolo e da polveri)
Marresearch singolo asse
Rivelatore tipo IP 300 mm,
Tubo RX Mo ottica focalizzante, HVmax = 45 kV e Pmax = 60 W
Consiglio Nazionale delle Ricerche
RAIN15 -- RAdiazione per l'INnovazione 2015
Diffrattometro a quattro cerchi a geometria euleriana (mod. CS-Huber) Rivelatore puntuale, Tubo RX Cu HVmax = 55 kV e Pmax = 1 kW
Diffrattometro a quattro cerchi a geometria euleriana (mod. Huber) Rivelatore puntuale, Tubo RX Mo HVmax = 55 kV e Pmax = 1 kW

## Slide 7: DUST (strumento «ibrido» per XRF e XRD)
Tubo RX anodo Cu HVmax = 50 kV, Pmax = 30 W
Rivelatore silicon detector , amplificatore, analizzatore MCA 1024 canali Amptek
Consiglio Nazionale delle Ricerche
RAIN15 -- RAdiazione per l'INnovazione 2015

## Slide 8: Radiografia X: laboratorio
CAMERE CCD:
Accoppiamento ottico con FOS, con controllore TE/CCD ST-138 S della Princeton Instruments, inc.
Accoppiamento diretto CCD KAF 4300E della Kodak con FOS di Gd2O2S(Tb)
Consiglio Nazionale delle Ricerche
RAIN15 -- RAdiazione per l'INnovazione 2015
LASTRA IP CON LETTORE DEDICATO
Tubo RX W, macchia focale 0.5 mm
HVmax = 100 kV e Pmax = 200 W
Rivelatore | Dim.img [cm] | dpi
IP | 18 x 24 | 600
CCD-Princeton | circa 10 x 10 | 260
CCD-DTA | circa 5 x 5 | 1040

## Slide 9: Radiografia X: in situ
Consiglio Nazionale delle Ricerche
RAIN15 -- RAdiazione per l'INnovazione 2015
Tubo RX W, macchia focale 1 mm
HVmax = 75 kV e Pmax = 100 W
CCD raffreddata accoppiata otticamente con uno schermo fluorescente.
Box per radiografie trasportabile schermato Pb

## Slide 10
Radiografia X: in situ esempio
CAMPAGNA DI MISURE PRESSO CHIESA SS LUCA E MARTINA IN ROMA 2015
Consiglio Nazionale delle Ricerche
RAIN15 -- RAdiazione per l'INnovazione 2015

## Slide 11
Laboratorio allestito presso lo scavo archeologico di crustumerium 2015
Consiglio Nazionale delle Ricerche
RAIN15 -- RAdiazione per l'INnovazione 2015

## Slide 12: qualche risultato…
Consiglio Nazionale delle Ricerche
ICLA – Laboratorio di archeometria
RAIN15 -- RAdiazione per l'INnovazione 2015

## Slide 13
Consiglio Nazionale delle Ricerche
RAIN15 -- RAdiazione per l'INnovazione 2015
60 kV fino a 100 kV , 1.5 mA fino a 60 s
Pane di terra
Radiografie
Restauro virtuale

## Slide 14
Consiglio Nazionale delle Ricerche
RAIN15 -- RAdiazione per l'INnovazione 2015
Pisside proveniente dalla “Tomba dell’Aryballos sospeso” VI secolo a.C. - Tarquinia
Radiografie X
(70 kV, 2mA, 5 sec)
Schema della ripresa

## Slide 15
Consiglio Nazionale delle Ricerche
RAIN15 -- RAdiazione per l'INnovazione 2015

## Slide 16: altro…
Consiglio Nazionale delle Ricerche
ICLA – Laboratorio di archeometria
RAIN15 -- RAdiazione per l'INnovazione 2015

## Slide 17
Multispectral imaging
Consiglio Nazionale delle Ricerche
RAIN15 -- RAdiazione per l'INnovazione 2015
Spettrofotometro della Mightex con lampada e camera CCD con filtri.

## Slide 18
Sviluppo di software custom con labview
Consiglio Nazionale delle Ricerche
RAIN15 -- RAdiazione per l'INnovazione 2015
CONTROLLO DIFFRATTOMETRO E GENERATORE RX

## Slide 19
Sviluppo di software custom con labview 2
Consiglio Nazionale delle Ricerche
RAIN15 -- RAdiazione per l'INnovazione 2015
CONTROLLO PER FORNO PER BRASATURE PER Mitec s.r.l.

## Slide 20
Sviluppo di software custom 3
Consiglio Nazionale delle Ricerche
RAIN15 -- RAdiazione per l'INnovazione 2015

## Slide 21
Consiglio Nazionale delle Ricerche
RAIN15 -- RAdiazione per l'INnovazione 2015
Grazie dell’attenzione!
www.icla.ic.cnr.it